투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2건조시설 악취제거탑-1 전처리시설 필터 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0129호(2021.1.12.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2건조시설 악취제거탑-1 전처리시설 필터 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 악취제거탑-1 전처리시설 필터 교체

2) 요청사유 : 필터 폐색으로 분진 제거효율 저하, 에어필터 및 카본필터 교체시기 도래

3) 교체계획 : 에어필터(595×595×5T) 16개, 카본필터(600×600×292T) 16개 교체

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(제2건조시설의 안정적 탈취를 위하여 필터 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 01/12 최영효
협조자
시행	운영과-624	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)