		동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소]도로위 소화전 표시 제안건의 답변

***********************************************************

***님 안녕하십니까

먼저 바쁘신데도 불구하고 소방업무에 의견을 보내주신 ***님께 감사의 말씀을 드립니다.

소화전은 지상식, 지하식 2가지로 구분이 되며 ***님께서 알고 계신 지상식 소화전(빨간색)은 주로 간선도로(넓은도로)에, 지하식 소화전(노란색테두리 맨홀)은 주로 지선도로(골목)에 설치되어 있습니다.

지하식 소화전은 소방기본법 시행규칙 제6조에 따라 맨홀뚜껑에 소화전·주정차금지 표시 및 황색도료를 칠하여 소화전임을 확인할 수 있도록 하고 있습니다.

또한 소화전은 도로교통법 제32조 제6호 가목에 따라 주정차가 금지된 곳이며, 보내주신 사진의 황색 점선구간은 도로교통법 제4조 및 제32조에 따른 주차금지 구역입니다.

저희가 지속적으로 소화전 및 주정차금지에 대한 홍보·안내를 실시하고 있으나 ***님께서 인지하실 만큼의 홍보·안내가 되지 않아 유감스럽게 생각하며 차후 동일 사례가 발생하지 않도록 꾸준한 홍보·안내를 실시토록 하겠으며 건의하신 소화전 표시 확대 및 빨간색 색상 변경은 법 개정 시 제안하여 최대한 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.

시민의 생명과 재산을 보호하는 소방안전에 소중한 관심과 의견을 주신 ***님게 다시 한 번 감사드립니다.

앞으로도 소방재난업무에 많은 관심을 부탁드리며, 더 궁금하신 사항은 동대문소방서 재난관리과(담당자 강주형 ☏ 02-2245-6119)로 문의해 주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.

***님의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원합니다.

담당자							강주형			대응총괄팀장					홍성원					재난관리과장					01/08 김옥석
협조자
시행			재난관리과-251									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		2213-5119						/전송								/	smile119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)