		동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]적색노면표시 목록 요청 및 설치기준 답변

1. ***********************************************************    ***********

***님 안녕하십니까

먼저 바쁘신데도 불구하고 소방업무에 의견을 보내주신 ***님께 감사의 말씀을 드립니다.

***님께서 문의하신 동대문구 내 소화전 주변 적색노면표시가 된 곳은 71개소이며 말씀하신 자료는 문서로 첨부하였습니다.

수도시설이기에  ***님의 참고 목적 외 타인 공유는 금지하여 주시기 바랍니다.

더불어 문의하신 적색노면표시 설치 대상 선정 기준에 대해 말씀드리겠습니다.

도로교통법 시행령 제10조의3 2항에 따라 시장 등은 도로교통법 제32조제6호에 해당하는 곳 중에서 신속한 소방 활동을 위해 필요하다고 인정하는 곳에는 안전표지를 설치해야함을 명시하고 있습니다.

이에 소화전 적색노면표시는 주·정차 상습 지역 또는 소화전 주변 대상물의 화재위험도에 따라 우선순위(1순위 대형화재 취약대상 및 다중이용업소 밀집지역, 2순위 소방차진입곤란불가 지역, 3순위 편도 2차선 이하 도로, 4순위 간선도로)를 고려하여 선정하고 있으며 선정된 대상은 관할 경찰서의 심의 후 관할 구청에서 설치하는 절차로 진행되고 있음을 말씀드립니다.

시민의 생명과 재산을 보호하는 소방안전에 소중한 관심과 의견을 주신 ***님게 다시 한 번 감사드립니다.

앞으로도 소방재난업무에 많은 관심을 부탁드리며, 더 궁금하신 사항은 동대문소방서 재난관리과(담당자 강주형 ☏02-2245-6119)로 문의해 주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.

***님의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원합니다.

담당자							강주형			대응총괄팀장					홍성원					재난관리과장					01/12 김옥석
협조자
시행			재난관리과-346									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		2213-5119						/전송								/	smile119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)