문서번호	급수운영과-1060
결재일자	2021. 1. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★급수운영팀장		급수운영과장
박장진		01/14 채재일
협 조	시설운영팀장			이유찬
	시설안전팀장			유세종
	급수관리팀장			이훈재
	주무관			이보민
	주무관			박용석

	세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
공급량 일일 증감 현황(1.12일)

2021년 1월

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

공급량 일일 증감 현황(1.12일)

2021년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감 현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2021. 1. 12.(화) 기온(-9.3 ~ -0.5℃)

○ 공 급 량 : 395,938㎥ (전년대비 증39,575㎥)

1월 공급량 누계 : 4,327,902㎥(전년대비 감175,202㎥)

2021년 공급량 누계 : 4,328천㎥(전년대비 감175천㎥)

‣ 증 ‧ 감원인 : 누수발생 감소 및 적극적인 공급량 관리

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                     (단위 : ㎥)

구 분	계	중 구	종로구	성북구	용산구
증 ․ 감	1,926	982	-2,207	5,118	-1,967
(%)	0.5%	1.1%	-2.3%	3.9%	-2.6%
‘21.1.11일	394,012	92,094	95,635	130,910	75,373
‘21.1.12일	395,938	93,076	93,428	136,028	73,406

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	1,926	-111	-73	125	-699	-174	86	6,050	-206	-194	-868
(%)	0.5%	-0.9%	-0.6%	2.7%	-3.1%	-1.1%	2.6%	10.5%	-1.9%	-1.1%	-2.7%
‘21.1.11일	394,012	12,165	12,977	4,662	22,228	16,169	3,305	57,496	11,078	18,231	32,250
‘21.1.12일	395,938	12,054	12,904	4,787	21,529	15,995	3,391	63,546	10,872	18,037	31,382

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
10	-1,492	374	1,806	-180	-324	-370	133	56	-4,482	2,264	195
0.1%	-11.1%	4.1%	4.4%	-7.0%	-0.9%	-3.0%	6.9%	0.9%	-16.6%	7.2%	1.9%
12,274	13,424	9,144	40,730	2,582	35,738	12,246	1,940	6,540	27,042	31,501	10,290
12,284	11,932	9,518	42,536	2,402	35,414	11,876	2,073	6,596	22,560	33,765	10,485

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	38,867	637	1,334	114	1,505	1,862	213	10,373	1,056	2,298	2,715
(%)	10.9%	5.6%	11.5%	2.4%	7.5%	13.2%	6.7%	19.5%	10.8%	14.6%	9.5%
‘21.1.5일	357,071	11,417	11,570	4,673	20,024	14,133	3,178	53,173	9,816	15,739	28,667
‘21.1.12일	395,938	12,054	12,904	4,787	21,529	15,995	3,391	63,546	10,872	18,037	31,382

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
1,124	2,236	-306	7,418	-1,034	4,478	1,040	357	798	-3,333	3,067	915
10.1%	23.1%	-3.1%	21.1%	-30.1%	14.5%	9.6%	20.8%	13.8%	-12.9%	10.0%	9.6%
11,160	9,696	9,824	35,118	3,436	30,936	10,836	1,716	5,798	25,893	30,698	9,570
12,284	11,932	9,518	42,536	2,402	35,414	11,876	2,073	6,596	22,560	33,765	10,485

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)       (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	-175,202	4,105	5,543	1,523	22,839	-6,601	-2,767	26,767	1,465	-18,383	-37,213
(%)	-3.9%	3.0%	3.9%	2.7%	9.9%	-3.5%	-6.5%	4.2%	1.2%	-8.6%	-10.1%
‘20.1.1~12	4,503,104	137,460	143,637	56,953	229,755	187,245	42,683	644,724	123,692	214,046	367,636
‘21.1.1~12	4,327,902	141,565	149,180	58,476	252,594	180,644	39,916	671,491	125,157	195,663	330,423

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
-12,242	-1,772	22,387	-117,609	42,821	-31,848	-51,456	799	9,626	-57,419	20,817	3,416
-8.4%	-1.4%	24.2%	-22.7%	-282.4%	-7.7%	-28.3%	3.8%	14.9%	-15.9%	6.3%	2.9%
145,701	123,388	92,616	517,842	- 15,163	415,692	181,952	21,188	64,693	362,081	328,213	117,070
133,459	121,616	115,003	400,233	27,658	383,844	130,496	21,987	74,319	304,662	349,030	120,486

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 팀장 및 주무관은

공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여 주시기

주시기 바랍니다. 끝.