소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수공사에 따른 검수 결과 보고 (역촌)

1. 재난관리과-92(2021.1.5)호『소방용수시설 보수공사 및 노후밸브 교체 완료에 따른 검수 알림(공설 106064호 등 30개소)와 관련입니다.』

2. 위와 관련, 역촌119안전센터 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검수 결과를    붙임과 같이 보고합니다.

연번	관할	용수번호	위치	형식	고장내역	정비결과
1	역촌	317032	서오릉로 177 (구산동199-1)	지상식	출수 불가	양호 (소화전 몸통교체)

붙임  소방용수시설 검수 결과서 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	이구연		3팀장	박상은		센터장	01/14 민경대
협조자
시행	역촌119안전센터-216	(		)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 갈현로 80 (역촌동) 역촌119안전센터	/
전화	02-6981-6181	/전송	02-6981-6188	/		/	부분공개(6)