투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2건조시설 복합청관제 공급펌프 부품 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0133호(2021.1.13.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2건조시설 복합청관제 공급펌프 부품 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 복합청관제 공급펌프 부품 구매

2) 요청사유 : 구동부 기어박스 내 다이아프램 작동유체 유입으로 펌프토출 접액부 부속품 손상 및 이탈로 가동 불가(현재 예비기 운영 중)

3) 구매계획 : 접액부 조립품(KHV1-51S-ST6-FS) 2SET(교체 1, 예비품 1) 구매

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(공급펌프의 안정적 운영을 위해 부품 구매 및 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 01/14 최영효
협조자
시행	운영과-697	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)