	종로소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	종로119안전센터 보일러배관 고장발생 보고

1. 종로119안전센터 보일러 배관 고장을 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일자 : 2020. 11. 13.(수)

나. 관리부서 : 종로119안전센터

다. 고장대상 : 종로119안전센터 1층 체력단련실 내 보일러배관

라. 고장내용 : 보일러배관 누수

마. 조치사항 : 배관업체 방문 점검 실시 후 보수작업

붙임  1. 종로센터 보일러배관 고장발생보고서(2021.1.13.) 1부.

2. 종로센터 보일러배관 누수 발생 사진(2021.1.13) 1부.  끝.

	종로119안전센터장
서무	김선기		1팀장	김해천		119안전센터장	01/14 유재열
협조자
시행	종로119안전센터-202	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02)764-0119	/		/	부분공개(5)