너도 나도 건강한 성북소방서
	성북소방서
수신자	************
(경유)
제 목	기타재해 출동사실 확인서

1. 출동지령서 『긴급구조번호-V01137244204』(2021.1.10.)

2. 위호와 관련 길음119안전센터 관내 “****************” 출동 사실을 아래와 같이 확인합니다.

가. 일시 : 2021. 1. 10.(일) 00:40

나. 장소 : *****************************

다. 재해종별 : 기타재해

라. 내용 : ******************, 소방용수가 터진 것 같다고 신고되어             출동한 사항으로 현장도착하여 확인한 바 18층 유수검지장치함(알             람밸브실)내 알람밸브 동파로 인한 누수로 확인되어 관리사무실 담             당자와 소방펌프를 동력제어반에서 정지하고 옥상수조를 차단조치             한 후 관리사무실 직원에게 상황 인계함.

마. 동원사항 : 차량 1대. 인원 4명.  끝.

	성북소방서장
담당자	박창기		진압1팀장	이계상		센터장	01/14 이연우
협조자
시행	길음119안전센터-277	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321 (길음동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/		/	부분공개(5)