코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서초소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	『비화재보』관련 화재출동 개선 대책 알림

1. 관련근거

가. 2021.1.8. 01:10 화재출동(오인)

나. 서장님 지시사항(2021.1.8.)『비화재보 대책 수립』

2. 최근 잦은 비화재경보로 소방시설에 대한 신뢰도가 저하되고 피난 안전의식 등에 대한 현실적 문제점이 대두됨에 따라 화재 경보설비 비화재보 개선 대책 다음과 같이 안내합니다.

가. 비화재보 사례조사 : 현장대응단 및 안전센터

1) 방향: 자동화재속보설비 등 신고대상 현장출동시 원인조사

2) 방법: 비화재보에 의한 소방서 출동 시 현장요원이 화재경보 복구조치 및 비화재보 관리대장 작성

119안전센터		현장출동 소방관		119안전센터 ⇨검사지도팀		검사지도팀
소방서 출동 (화재경보 시)		현장 확인 (관리대장 작성)		비화재보 관리대장 제출		자료 취합 및 분석

⇨ [붙임 2] 엑셀파일 활용하여 매월 2일까지 검사지도팀으로 통보

나. 소방시설 정밀진단 대상물 지정․관리

1) 방향: 비화재보의 정밀한 원인조사로 발생율 저하대책 마련

2) 방법: 소방안전관리자 원인파악→ 복구조치→ 점검기록부 작성

※ 현장출동이 잦은 대상물을 지정하여 지속적 관리 및 교육 실시

검사지도팀		지정 소방안전관리자		지정대상물 ⇨ 검사지도팀		검사지도팀
지정대상물 선정및교육		현장 확인 (점검기록부 작성 관리)		화재경보 점검기록부 제출		자료 취합 및 분석

다. 소방시설 유지관리 실태조사반 운영

1) 비화재보로 인한 언론보도 및 주요사고 발생 위주 현장 확인

2) 구성: 검사지도팀장 및 소방특별조사요원(2명 이상)

※ 필요시 외부전문가(소방기술사, 소방시설관리사 등) 활용

3. 행정사항

1) 현장대응단 및 안전센터에서는 비화재보 출동 시 [비화재보 관리대장] 작성하시어 매월 2일까지 검사지도팀으로 통보하여 주시고

2) 관계인에게 비화재경보 시 대처방법 안내 및 노후 경보설비(10년 이상 된 감지기 등)에 대하여 교체를 권고하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 비화재보 화재출동 개선 대책 알림 1부.

2. 비화재보 관리대장 1부.  끝.

							서초소방서장
수신자					각 과, 단 및 119안전센터
담당자							박종삼			검사지도팀장					서형근					예방과장					신자행				소방서장						01/15 박찬호
협조자
시행			예방과-997									(						)		접수											(						)
우	06550					서울특별시 서초구 사평대로 67(반포2동 114-2)															/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)