“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지

2021년 1월 14일(목요일)						탐 지 인 원
탐지구역				방배14 외 3개 소블록		****		******************
블록명		구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
방배14		민 원 (건물 지하층 맑은 물 유입)		서초구 효령로 17 일대 (방배동 475-22번지)		청진빌딩 지하층 벽체 맑은 물 유입 민원, 음청식 탐지 및 육안탐사 결과 150mm 관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩					150mm 관로 누수적출
반포31		민 원 (도로 맑은 물 유출)		강남구 도산대로1길 76 일대 (신사동 526-4번지)		이면도로 맑은 물 유출 민원, 음청식 탐지 및 육안탐사 결과 100mm pe관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩					100mm 관로 누수적출
청담09		민 원 (지하주차장 침수)		강남구 봉은사로68길 6-5 일대 (삼성동 114-40번지)		근생주택 지하주차장 침수 민원, 주변 관로 및 수도계량기 탐지결과 누수 이상없음(옥내누수 판정에 따른 수용가 자체처리 안내완료)
서초05		민 원 (강남역 맑은 물 유입)		서초구 강남대로 385 일대 (서초동 1319-9번지)		신분당선 강남역 지하상가 바닥(7번출구 주변) 맑은 물 유출 민원, 200mm 관로 다점형 상관식 음수집센서 2개소 야간 예약탐사 설치 중
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
강남 (A조)					기간제 근무자 계약만료 (2020. 4. 1. ~ 2020. 11. 30.)					63건
서초 (B조)					기간제 근무자 계약만료 (2020. 4. 1. ~ 2020. 11. 30.)					57건

붙임  1. 누수탐지 적출보고서 1부.

2. 누수탐지 현장보고서 1부.  끝.

주무관	최경수		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	01/15 代이승우
협조자	주무관	백길현		주무관	두충엽
시행	급수운영과-713	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동) 강남수도사업소 급수운영과	/
전화	0234164859	/전송	0234164889	/		/	부분공개(6)