투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제1건조시설 2021년 1차 예방정비 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0141호(2021.1.14.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제1건조시설 2021년 1차 예방정비 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제1건조시설 2021년 1차 예방정비

2) 요청사유 : 건조시설의 안정적 운영을 위한 정기적 예방정비

3) 정비계획

가. 정비기간 : 2021.2.2. ~ 2.4.(3일)

나. 정비내용 : 건조기(C호) 디스크 아지테이터 교체, 건조기(A, B, C호) 디스크 스팀 누수부 용접 보강, 사이로이송 컨베이어 레일 및 스프라켓 교체 등 6건

※ 건조기 내부 디스크 점검 등 자체작업 병행 실시

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(건조설비는 예비설비 없이 상시 운영되어 부품 마모가 심하고 성능이 저하됨에 따라 안정적 운영을 위하여 주기적 정비 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	01/15 정훈모
협조자
시행	운영과-787	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)