문서번호	계획설계과-465
결재일자	2021. 1. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
정호정	송헌영	신용철		01/15 구아미
협 조
	수질과장		서한호

『2021년 저수조 급수학교』 저수조 위생관리 실태점검 계획

2021. 1.

상 수 도 사 업 본 부

(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『2021년 저수조 급수학교』 저수조 위생관리 실태점검 계획

학생들의 수돗물 음용환경을 개선코자 저수조 급수 학교에 대해 저수조 위생조치를 철저히 하도록 지도․감독코자 함

Ⅰ		학교 급수 현황 (’20. 9월말 기준)

❍ 총 학교 현황 : 1,364 개교

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,364	607	387	320	50

※ 휴교학교(5개교) 포함 : 위례초, 둔촌초, 개포초, 개원초, 개포중

※ ’21년 개교학교(3개교 예정) : 신길중(영등포구), 강빛초, 강빛중(강동구)

❍ 급수방식 현황

- 직 결 급 수 : 972 개교(71.3%)

※ ’20.4월 964개교 대비 8개교 증가

- 저수조급수 : 392 개교(28.7%)

❍ 음수대설치 현황

- 음수대설치학교 : 1,302 개교(95.5%)

- 음수대미설치학교 :    62 개교(4.5%)

․ 직결급수 학교 :    39 개교(2.8%)

․ 저수조급수 학교 :    23 개교(1.7%)

※ ’20. 4월 음수대 미설치 학교(67개교) 대비 5개교 감소

❍ 사업소별 급수학교 현황                                    (단위 : 개교)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
총학교		1,364	172	157	180	182	203	183	136	151
직 결 급 수	음수대설치	933	107	113	140	145	142	132	80	74
	음수대 미설치	39	10	9	3	-	2	11	3	1
저수조 급 수	음수대 설치	369	47	34	35	33	57	37	51	75
	음수대 미설치	23	8	1	2	4	2	3	2	1

Ⅱ		’20년 개학직전 청소 등 위생관리 실태점검 결과

❍ ’20년 개학직전 저수조 급수학교 청소 결과(청소 100%이행)

- 코로나19 확산으로 서울시 학교의 개학일정이 연기 또는 비대면 교육을 실시하여, 저수조 급수학교의 개학직전 청소 이행률이 높게 나타남

․ 겨울방학 개학직전(~’20.4.6.) 청소 실시율 : 99%(미시행  2개교)

․ 여름방학 개학직전(~’20.9.30.) 청소 실시율 : 99%(미시행 3개교)

※ ’19년 하반기부터 학교 저수조 청소시기 개선 추진 개학 전·후(당초) ⇒ 개학 전(변경)

❍ ’20년 음수대 미설치된 저수조 급수학교 수질검사 결과

- 저수조 수질검사 결과 적합율 100%

※ 잔류염소 부족(0.10mg/L)한 일부 학교는 적정체류시간 조절안내

❍ ’20년 음수대 미설치된 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과

- 저수조 청소 및 관리상태, 위생상태 점검은 대체로 양호하였으며, 관리자 교육 일정 연기(코로나19)로 관리자교육 미이수 학교가 다수 발생

․ 상반기 점검 결과 : 관리자교육 미이수 6개교

․ 하반기 점검 결과 : 관리자교육 미이수 2개교

Ⅲ		’21년 저수조 급수학교 위생조치 지도·감독 계획

❍ 개학직전 저수조 급수학교(402개교) 저수조 청소 유도

- 청소시기 : 겨울방학(1~2월), 여름방학(7~8월)

- 방    법 : 직접 방문 또는 공문 등으로 청소안내, 교육청에 협조요청

- 결과제출 : 겨울방학 3. 8.까지 / 여름방학 9. 6.까지(제출양식 붙임 2)

❍ 개학직전 저수조 청소 미실시 학교에 대한 저수조 위생관리 실태점검

- 점검기간 : 상반기 3.2. ~ 4.9까지, 하반기 9.1. ~ 10.8.까지

- 점 검 자 : 수도사업소 직원

- 점검내용 : 개학 직전·후 청소 독려, 저수조 위생 관리실태 점검

- 결과제출 : 상반기 4.12.까지 / 하반기 10.11.까지(제출양식 붙임 3)

※ 학생들의 수돗물 음용환경을 개선코자 분기별 1회 이상 청소 실시하고 있는 학교에 한해 저수조 위생실태 점검 대상 제외

※ 분기별 청소 실시 학교 중 점검기간내 청소 미실시시 위생점검 실시

예시 구분	A학교	B학교	C학교	비고
’20년 3분기	1회 청소	1회 청소	1회 청소
’20년 4분기	1회 청소	1회 청소	미실시
’21년 1분기	3월 청소	미실시	3월 청소
위생점 대상 여부	미대상	대상	대상

❍ 음수대 미설치 저수조 급수학교(23개교) 집중 위생관리

- 저수조 위생관리 실태점검 실시

․ 점검기간 : 상반기(4~6월), 하반기(10~12월)

․ 점 검 자 : 수도사업소 지역담당

․ 점검내용 : 저수조 청소 및 관리상태, 위생상태 점검 및 관리자교육이수 여부 등

․ 결과제출 : 상반기 7. 5.까지 / 하반기 ’22. 1. 3.까지(제출양식 붙임 3)

- 수질검사 실시(수질과 협조)

․ 검사기간 : 개학 직전 연 2회(겨울방학 2월, 여름방학 8월)

․ 검사기관 : 수도사업소 수질팀

․ 검사항목 : 5개 항목(잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리)

․ 결과제출 : 겨울방학 3. 8.까지 / 여름방학 9. 6.까지(제출양식 붙임 4)

붙임  1) 학교 급수방식 및 음수대 설치 현황 1부.

2) 개학 직전 저수조 청소 결과(제출양식) 1부.

3) 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과(제출양식) 1부.

4) 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과(제출양식) 1부.

5) ’20년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생점검 결과  1부.  끝.