코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	승강기 중대한 고장발생에 따른 정밀안전검사 알림

1. 한국승강기안전공단 고장조사실-61(2021.1.7.)호와 관련입니다.

2.『승강기시설 안전관리법』제48조에 따라 한국승강기안전공단에 통보된 중대사고(고장) 조사 결과 고장원인이 같은 법 제32조제1항제3호나목에 따른 정밀검사 대상임을 아래와같이 알려드리니 관리주체에 재검사 안내등 안전관리에 만전을 기하도록 조치하여  주시기 바랍니다.

□ 정밀안전검사 대상 현황

건물명	****************
연락처	02-3299-7290
주소	동대문구 답십리로11길 30-22
승강기고유번호	*********
유지관리업체	**********
고장원인	기기결함(핸드레일 구동 체인 파손 등)
고장발생일	2020.12.31.
고장조사일	2021.1.6.
관리주체 통보일	2021.1.7.

붙임  한국승강기안전공단 관련 공문 사본 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이현준		실무사무관	장병선		건축기획과장	01/15 박순규
협조자
시행	건축기획과-981	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 14층, 건축기획과	/
전화	02-2133-7118	/전송	02-2133-0750	/		/	부분공개(6)