문서번호	급수운영과-1309
결재일자	2021. 1. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김미승	이상환	01/18 유동수
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!"

상수도시설물 이설요청 조치계획 보고

2021. 1.

동부수도사업소

(급수운영과)

상수도시설물 이설요청 조치계획 보고

명에 의거 광진구 관내 지역담당 업무 수행 중 아래와 같이 상수도시설물 이설 요청 사항에 대하여 현장조사 후 조치계획을 보고드림.

▢ 현 황

❍ 위    치: *****************

❍ 민 원 인: ********

❍ 민원개요: 사유지 내의 상수도 맨홀 이설요청 [********************

❍ 상수도관 현황 : 1994년 DCIP D80mm, L 62.8m

▢ 보고내용

❍ ******************사유지내에 상수도 관로가 매설되어 있어 건물 신축에 이설이 필요하다는 요청에 따라 현장확인한 바, 사유지내 매설되어 있어 이설이 필요한 실정임.

▸ 상수관로 현황

****

▢ 조치계획

❍ 정비계획

- 사유지통과 상수관로 철거 및 좌측 골목은 급수세대가 많으므로 관말부 다용도밸브를 설치하고

- 우측 골목은 급수세대가 적어 관로를 SSP D40mm로 구경 축소하여 정비하고자 함.

▸ 정비계획 현황

*****

❍ 위의 보고내용과 같이 사유지내에 존치하고 있는 상수도 시설물을 긴급 이설 시행하고자 하며,

❍ 동 공사는 ***************************에 작업지시하여 시행하고 추후 정산처리코자 함.

❍ 공사개요

- 상수관로 철거(D80mm, L 28m) 및 관로부설(SSP D40mm, L 17m)

- 다용도밸브(D80) 1개소 설치

붙임  1. 이설요청공문 1부.

2. 위치도 및 관망도 각 1부.  끝.