“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신(홍제동 156-3**)

1. 건축과-996(2021.01.14.) *****************건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 대지위치 : *****************

- 건 축 주 : **

- 건축규모 : *****************

- 주 용 도 : 도시형생활주택(단지형다세대) 및 근린생활시설

나. 급수협의 내용

- 상기 위치는 급수공급 가능한 지역

- 급수 방식 : 순직결급수방식

- 급수인입관 30㎜, 가정용 25㎜, 일반용 15mm 설치예정

- 『급수협의 조건』이행 조건으로 급수공사 승인가능함.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 상수도공급계획도 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	조재민		급수운영팀장	김찬모		급수운영과장	01/18 김원수
협조자
시행	급수운영과-1044	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3648	/전송	02-3146-3689	/	whwoals12@seoul.go.kr	/	부분공개(6)