코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	금천소방서 설계변경 검토 요청

1. 관련근거

가. 소방행정과-31804(2020.12.28.)호『금천소방서 설계(안) 관련 의견제출 요청』

나. 구로소방서 소방행정과-14903(2020.12.31.)호『금천소방서 설계(안) 관련 의견제출』

2. 금천소방서 신설 관련 효율적인 근무환경 조성 및 안전체험실 체험프로그램 설치에 대한 설계변경을 다음과 같이 요청드리니 검토후 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 면적조정 : 업무관련 효율적 이동동선 및 근무환경을 고려하여 조정

※ 총연면적은 변화 없이 금천소방서 4 ∼ 5층 실별 면적 조정

층 수	위 치	변 경 전	⇨	변 경 후	비 고
		면 적(㎡)		면 적(㎡)
4 층	소방행정과	62.16		80.20
	재난관리과	58.32		77.76
	행정과장실	18.02		15.48	위치 변경
	재난과장실	14.85		14.85	위치 변경
	휴 게 실	23.97		25.73	탕비실 1개소 추가
	탈 의 실	55.08		47.65
	당직실(남)	19.89		27.98
	당직관실(남)	12.24		16.74
	당직실(여)	20.61		57.2	당직관실(여) 신설
	사회복무 요원실	9.69		-	5층 이설
5층	의용소방대, 의소대 창고	72.44		32.2
	사회복무요원실	-		20.16	4층 → 5층
	샤 워 실	-		33.6	직원 근무환경 개선

※ 현장상황에 따라 세부면적조정을 실무회의를 통해 최종 확정

나. 안전체험실 : 폴딩도어 벽돌 마감 및 안전프로그램 반영 검토

다. 차고바닥, 옥상 등 바닥마감은 내구성이 강한 최신기법 적용 검토

붙임  1. 금천소방서 설계변경 검토 요청 1부.

2. 평면도(4층, 5층) 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	백운선		자산관리팀장	박용호		소방행정과장	01/19 김시철
협조자	담당	화현근
시행	소방행정과-1475	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1352	/전송	02-3706-1329	/		/	부분공개(5)