문서번호	행정관리과-652
결재일자	2021. 1. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	뚝도아리수정수센터소장
이문상		박진기	01/20 최규동
협 조
	정수과장			최종인
	정수시설과장			정재현

2021년 설 연휴 대비 자체 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 1.

2021년 설 연휴대비 자체 추진계획

Ⅰ	추진개요

□ 추진기간 : ’21. 2. 8. (월) ~ 2. 15. (월), 8일간

○ 설 연휴 : 2. 11.(목) ~ 2. 14.(일), 4일간 [설 : 2. 12.(금)]

※ 종합상황실 근무 인원 : 총 54명(주간 24명, 야간 30명)

□ 추진방향

○ 연휴기간 자체 종합상황실을 운영하여 비상 사태에 긴급 대처

- 연휴기간 중 각종 상황 발생시 신속 조치 및 보고

○ 시설물 등에 대한 사전 안전 점검으로 사고 예방 철저

- 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

Ⅱ	설 종합상황실 운영

	운영개요
❍ 운영기간 : '21.2.10.(수) 18:00 ～ 2.15.(월) 09:00 (6일간) 근무시간 : 주간(09:00~18:00), 야간(18:00~익일 09:00) ❍ 설치장소 : 제어실(☎3146-5553~4) ❍ 운영방법 : 주야간 6명씩(상황실장 ⇒ 생산책임자 겸임) ❍ 운영내용 : 각종 상황의 조치･기록 및 연락 보고

1		종합상황실 근무편성

□ 근무인원 : 주･야간 6명

○ 상황실장      : 생산책임자(겸임)

○ 상황실 근무자 : 상황실장 포함, 주･야간 각 6명

□ 주요업무

○ 각종 상황의 조치 ․ 기록 및 보고

○ 수돗물 안정 공급

○ 비상 정수체계 유지 및 위기관리 매뉴얼 숙지

○ 주요 공사장과 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

2		상 황 보 고

□ 보고체계

사업소(센터) 상황실		본부 종합상황실		市 종합상황실

□ 보고종류 및 내용

○ 긴급보고 : 긴급사항 및 조치결과(발생즉시)

○ 일일보고 : 일일상황 및 조치내용, 특기사항, 사건․사고 등

사업소(센터) 상황실

- 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거

상세히 작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

- 일일보고 : 일일 추진상황 및 조치내용, 사건 ․ 사고, 특기사항 등을

매일 14:30, 22:30까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

Ⅲ	부서별 추진내용

정수과

□ 정수장, 취수장 적정운영 안정공급

□ 중앙제어 및 정수처리 수질 관리

□ 정수약품 확보 및 관리상태 점검

□ 공정별 수질 관리 강화

○ 자동 계측기 수질 변화 추이 관찰 분석하여 즉시 대처

○ 수질 실측값과 자동 계측 값 비교 확인 후 대처

○ 제어인자 상하한 경보(알람) 값 적정 설정 점검 및 조치

○ ph 측정값 변화 상황 감시 및 원인 분석 후 co2투입결정

□ 취약 부분 순찰 점검 강화

○ 약품 주입배관 및 설비 상태

○ 염소주입 설비 상태

○ 정수처리 공정별 처리 상태 확인

○ 기타 시설물 주․야간 순찰 강화

정수시설과

□ 정전대비 긴급 복구요령 현장 비치

□ 긴급 복구 방법 현장 교육 및 실습 (전기분야, 설비분야)

□ 화재 예방을 위한 소방안전관리(소화기, 소방설비) 사전 점검

□ 기타장비 사전 점검(진동감지기, CCTV)

□ 돌발사고 대비 긴급복구 자재점검 및 협력업체 연락체계 확립

□ 연휴기간 수도박물관 견학 재개시, 방문 견학인원 안전사고 및

코로나19 예방 철저

행정관리과

□ 취,정수장 경계강화

○ 방호시설점검

○ 출입자 신분확인 및 통제부에 인적사항 기록 철저

○ 취․정수장 순찰점검 철저 및 출입자 통제, 검색 강화

□ 유관기관 및 직원 비상연락망 등 비상연락체계 정비

Ⅳ	행정사항

□ 각부서는 본 계획에 따라 해당분야의 세부추진계획을 수립, 시행

□ 행정관리과는 상황실 운영물품 비치 및 상황일지(보고양식) 등  2.9.(화)까지 제어실에 준비

□ 연휴기간 중 상황보고(본부에 일일보고) 철저

□ 상황근무자 근무요령 교육실시 : 2.8.(월)~ 2.10.(수) 17:00 제어실

첨 부 : 설 연휴 기간 중 비상근무인원현황 및 보고 양식 1부. 끝.

[붙임1]	비상근무인원 현황

설 연휴 기간 중 비상근무인원 보고

(뚝도아리수정수센터)

□ 비상 근무 인원

구 분		근 무 인 원					비 고
		계	상황실(당직) 근무인원	현장 근무인원
				계	누수복구	기타
합 계		120	제어실	66		(취수장+청경)	근무조
2. 10. (수)	야	14	6	8		8	C조
2. 11. (목)	주	13	6	7		7	A조
	야	13	6	7		7	D조
2. 12. (금)	주	13	6	7		7	B조
	야	13	6	7		7	A조
2. 13. (토)	주	14	6	8		8	C조
	야	13	6	7		7	B조
2. 14. (일)	주	13	6	7		7	D조
	야	14	6	8		8	C조

※ 현장근무 인원 중 기타는 누수복구를 제외한 각종 기동반, 점검반, 비상근무, 현업부서 (정수센터, 가압장, 배수지 등) 정상근무 등

※ 정수센터 : 당직근무 – 제어실근무자

기타 - 청경 등 포함

□ 상황실 및 당직실 연락처

○ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-5553~4

○ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-5507

[붙임2]	사업소 ☞ 본부 종합상황실

설 일일상황 보고

(뚝도아리수정수센터)

’21. 2.   . (   )   시   분

□ 근무 인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현업 근무자
		계	누수복구	기타

□ 민원 발생 및 조치사항

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※ 주요민원의 주소(위치), 접수내용 및 처리결과, 접수 및 처리완료 시간 기재

□ 기타 주요 상황

※ 사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재

연번	일 시	주 요 사 항	조 치 사 항
1
2

본부 종합상황실 : Fax(02-3146-1594) 보고 (14:30, 22:30)

2021 긴급 동원업체 현황

□ 정수센터

정수 센터	계 약 자
	분야	업체명	소재지	대표자	전화번호
계		12개 업체
광 암	기계	*******	****************** *********	***	02-462-0041 *************
	전기	*****	*********************	***	02-3432-2451 *************
구 의	기계	*****	***********************	***	02-571-1439 *************
	전기	*****	******************	***	02-586-2523 *************
뚝 도	기계	****	**************** *************	***	02-2679-0588 *************
	전기	*****	*********************	***	032-819-6135 *************
영등포	기계	****	**************** *************	***	032-881-9552 ************* *************
	전기	*****	*************** ***********	***	031-865-9330 *************
암 사	기계	****	*****************	***	02-2679-0588
	전기	***	*******************	***	02-354-5544
강 북	기계	*******	****************	***	02-2061-2831
	전기	****	*********** ****************	***	02-552-6245 ************