	마포소방서
수신	마포구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신 (중동 123 외 3필지)

1. 건축과-1547(2021.1.18.)호와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 소방협의 결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 건 축 주: 동원메이드주택건설(주)

나. 위    치: 서울특별시 마포구 중동 123 외 3필지

다. 주 용 도: 공동주택

라. 동의여부: 동의

마. 건물구조: 철근콘크리트구조, 지하1층/지상6층, 연면적 2,570.35㎡, 3개동

1) 101동: 철근콘크리트구조, 지하1층/지상6층, 연면적 1,251.98㎡

2) 102동: 철근콘크리트구조, 지하0층/지상6층, 연면적 658.79㎡

3) 103동: 철근콘크리트구조, 지하0층/지상6층, 연면적 659.58㎡

바. 소방시설: 소화기구, 자동소화장치, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비,                  가스누설경보기, 피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등, 연결

송수관설비

3. 협조사항

가. 소방안전관리를 위해 피난방화시설 등은 건축관련법규에 적합하게 설치

나. 건축물 외부에 부착하는 단열재는 단독재질로 준불연 이상의 성능인증 받은          제품 사용 및 단열재와 단열재 이음에는 방화용 실란트 제품 사용

다. 소방시설은 소방관계법규에 적합하게 감리자 지정 및 착공신고 후 시공이

될 수 있도록 지도

라. 소방관 진입창은 건축법 제49조 제3항에 의거 요건에 충족되게 설치

마. 건축공사장 화재예방을 위한 화재감시자 배치 및 임시소방시설 설치 의무화 안내

붙임  1. 건축허가등 동의 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

3. 건축허가 동의에 따른 안내문 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	강평수		예방팀장	박경부		예방과장	01/20 조상현
협조자
시행	예방과-1231	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-717-1190	/		/	부분공개(7)