“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 알림

1. 시설관리과-1538(2021.01.18)호 와 관련입니다.

2. 통수전 수질검사 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

▣ 수질검사 결과

공사명	검사일자	검사위치	잔류염소 (4mg/L이하)	탁도 (0.5NTU이하)	검사결과
이문3-1구역 주택재개발 상수도이설공사	2021-01-20	*** ******	0.25	0.24	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	박관우		수질팀장	정번석		행정지원과장	01/20 손광언
협조자
시행	행정지원과-1242	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2658	/전송	3146-2677	/	rhksdn9525@seoul.go.kr	/	부분공개(5)