“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2040수도정비기본계획 (생산시설 안정화분야) 용역물 검토요청 및 의견제출 요청

1. 2040 수도정비기본계획 추진 관련입니다.

2. 정수센터 “시설 운영 안정화 및 취수원 다변화” 등과 관련한 용역사의 분야별 검토

결과를 첨부와 같이 통보하오니 소관 업무 분야에 대하여 면밀히 검토 후 검토     의견을 첨부양식을 활용 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 수합된 의견은 우리부 자체 검토회의를 거쳐 주관부서를 통하여 용역사로 하여금

추가적으로 검토 할 예정이며,

4. 생산부 자체 TF팀 직원은 아래 검토회의에 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 의견제출 일시 : ‘21. 1. 21(목)까지

나. 생산부 자체 검토회의 개요

- 일시 및 장소 : ‘21. 1.26(화) 생산부 회의실

- 참 석 자 : 생산부 자체 TF팀 관계자, 장현성 연구사 등 (TF명단 별첨)

※ 금회 ‘21.1.18일 발령관련 전출자는 업무 인수·인계후 후임자 참석

다. 주요 검토사항

① 암사,풍납,자양취수장 취수시설 안정화 방안검토

∙ 암사취수장 이전 및 소독능확보 방안, 취수시설 개선 상항 등

② 광암취수원 이중화 도입 타당성 검토

∙ 암사정수센터 재건설 및 생산량 축소를 위한 사업 추진 타당성 검토

③ 암사(저양정,고양정,자연유하)송수관로 안정화 및 복선화 검토

∙ 올림픽대로 하부 및 인접부설된 관로의 복선화, 사고시 대응방안 검토 등

④ 정수센터 및 배수지 등 수도시설 비상연계 방안 검토 등

※ 본건이외 추가 검토필요 사항도 의견 제출 요함

첨부 : 1.2040 수도정비기본계획 안정화 검토결과 ※ 대용량 정수시설과 선임주임 메일송부

2.관련 내용 검토양식 1부.끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6,수질과장,기전설비과장,기술진단과장
★주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	01/15 서대훈
협조자
시행	생산관리과-594	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5)