염소용기 계근대장 (정수장 01.18)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	01/20 최종인

2021년 01월 18일 월요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0318	561	737	536
2		0313	699	739	541
3		0659	540	0370	562
4		0383	561	0378	562
5		0637	538	0645	538
6		0335	566	3130	564
7
8
9
계		6 병	3,465	6 병	3,303
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,940 kg		3,360 kg
	자체계근	9,050 kg		3,370 kg
용기무게		3,465 Kg		3,303 kg
납품수량		5,475 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		75 kg		67 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.