고압가스 수불부(01/20)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	01/21 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-530

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						12,754
01.01		0	0	240		0	0	176	176	12,578
01.02		0	0	240		0	0	181	181	12,397
01.03		0	0	240		0	0	180	180	12,217
01.04		0	0	240		0	0	201	201	12,016
01.05		0	0	240		0	0	201	201	11,815
01.06		0	0	240		0	0	192	192	11,623
01.07		0	0	240		0	0	181	181	11,442
01.08		0	0	240		0	0	196	196	11,246
01.09		0	0	240		0	0	234	234	11,012
01.10		0	0	240		0	0	197	197	10,815
01.11		0	0	240		0	0	213	213	10,602
01.12		0	0	240		0	0	224	224	10,378
01.13		0	0	240		0	0	223	223	10,155
01.14		0	0	240		0	0	230	230	9,925
01.15		0	0	240		0	0	232	232	9,693
01.16		0	0	240		0	0	223	223	9,470
01.17		0	0	240		0	0	220	220	9,250
01.18		0	0	240	5,400	0	0	222	222	14,428
01.19		0	0	240		0	0	236	236	14,192
01.20		0	0	240	5,400	0	0	222	222	19,370
01.21			0	240					0	19,370
01.22			0	240					0	19,370
01.23			0	240					0	19,370
01.24			0	240					0	19,370
01.25			0	240					0	19,370
01.26			0	240					0	19,370
01.27			0	240					0	19,370
01.28			0	240					0	19,370
01.29			0	240					0	19,370
01.30			0	240					0	19,370
01.31			0	240					0	19,370
합계	0	0	0		10,800	0	0	4,184	4,184

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,194			32,132
01.01		0	269	269	31,925		1,217	30,915
01.02		0	269	269	31,656		1,172	29,743
01.03		0	268	268	31,388		1,214	28,529
01.04		0	262	262	31,126		1,338	27,191
01.05		0	260	260	30,866	18,110	1,305	43,996
01.06		0	245	245	30,621		1,330	42,666
01.07		0	233	233	30,388		1,266	41,400
01.08		0	231	231	30,157		1,348	40,052
01.09		0	234	234	29,923		1,402	38,650
01.10		0	238	238	29,685		1,373	37,277
01.11		0	238	238	29,447		1,440	35,837
01.12		0	266	266	29,181		1,420	34,417
01.13		0	290	290	28,891		1,450	32,967
01.14		0	285	285	28,606		1,436	31,531
01.15	18,000	0	284	284	46,322		1,488	30,043
01.16		0	275	275	46,047		1,372	28,671
01.17		0	272	272	45,775		1,373	27,298
01.18		0	276	276	45,499		1,380	25,918
01.19		0	263	263	45,236	18,240	1,446	42,712
01.20		0	266	266	44,970		1,345	41,367
01.21				0	44,970			41,367
01.22				0	44,970			41,367
01.23				0	44,970			41,367
01.24				0	44,970			41,367
01.25				0	44,970			41,367
01.26				0	44,970			41,367
01.27				0	44,970			41,367
01.28				0	44,970			41,367
01.29				0	44,970			41,367
01.30				0	44,970			41,367
01.31				0	44,970			41,367
합계	18,000	0	5,224	5,224		36,350	27,115