		강동수도사업소
CU********1*******A08***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	포장도로 굴착복구 의뢰

강동구 관내 포장도로 굴착복구 공사 후 침하민원이 있어 아래와 같이 조치코자 합니다.

공 사 명		굴착 구간	고덕동 157
굴착 일시	2020.10.29	시공 업체	(주)정우씨앤이
위 치	상동
포장 종류	A-2	폭	1m
면 적	2㎡	복 구 비	원
조사 내용	포장복구 공사 후 침하
조치 결과	보도구간 측구와 연결되는 도로침하 발생으로 내일(1. 22일) 복구예정

끝.

급수관리팀장							양재덕				급수운영과장					01/21 한희선
협조자
시행			급수운영과-1020										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02)3146-5157							/전송			02)3146-5189					/	yangjd218@seoul.go.kr													/	대시민공개