투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양에바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2건조시설 보일러 가스버너 유지관리용역 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0161호(2021.21.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2건조시설 보일러 가스버너 유지관리 용역 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 보일러 가스버너 유지관리 용역 승인요청

2) 요청사유 : 건조시설 보일러는 고압으로 상시 운영되는 설비로서 체계적인 안전관리가 요구되므로 외부 전문업체에 유지관리 의뢰

3) 용역계획

가) 대상 : 보일러(수관식, 10ton/h) 3대

나) 기간 : 2021.2 ~ 11월 (11개월)

다) 과업내용 : 보일러 연소효율 측정 및 성분분석(월 1회), 안전점검, 공연비 조정, 외관 및 가동상태 점검 등

4) 소요예산 : ***********************

5) 지출방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(보일러의 안정적인 운영을 위하여 전문업체 유지관리 필요)

※ 당부사항 : 점검 시 직원 입회, 점검결과에 따른 후속조치 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	01/21 최영효
협조자
시행	운영과-1058	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2593	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)