염소용기 계근대장 (정수장 01.20)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	01/21 최종인

2021년 01월 20일 수요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		739	541	0352	566
2		3130	564	0322	565
3		0374	559	0648	539
4		0634	538	0308	568
5		0345	567	0375	566
6		0357	565	738	537
7
8
9
계		6 병	3,334	6 병	3,341
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,810 kg		3,510 kg
	자체계근	8,820 kg		3,530 kg
용기무게		3,334 Kg		3,341 kg
납품수량		5,476 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		76 kg		169 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.