“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(계획설계과장)
(경유)
제목	2020년 하반기 저수조 청소현황 및 실태점검 결과 제출

1. 계획설계과-1665(2020.2.13.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 2020년 하반기 저수조 청소 등 위생조치 점검결과를 붙임과 같이     제출합니다.

- 점검결과

구 분	점검계획(동)	점검결과(동)			비 고
		계	상반기	하반기
계	212	325	87	238
대형저수조	209	321	86	235
소형저수조	3	4	1	3

붙임  1. 2020년 하반기 저수조 청소현황 및 통계보고 각 1부

2. 2020년 위생관리 실태점검 결과보고 각 1부(용량초과로 메일제출)

3. 2020년 수질검사 실시 결과보고 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	조병철		시설안전팀장	김대용		시설관리과장	01/22 송병욱
협조자
시행	시설관리과-1946	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화		/전송	02)3146-2839	/		/	부분공개(5)