문서번호	총무과-796
결재일자	2021. 1. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	총무과장
천성욱		신현성	01/22 代한문희
협조

서울시립미술관 승강기 정밀안전검사 실시계획

2021. 1.

서울시립미술관

(총무과)

서울시립미술관 승강기 정밀안전검사 실시계획

서울시립미술관(서소문 본관)내 승강기 이용자의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위해, 승강기 정밀안전검사를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 승강기 안전관리법 제32조(승강기의 안전검사)

○ 승강기 설치 검사 및 안전검사에 관한 운영규정 제10조(안전검사의 일정 통보 등)

□ 검사개요

○ 검사일시 : ‘21.3.15.(월) 10:00 ~ 14:00

○ 검사기관 : 한국승강기안전공단 서울동부지사

○ 검사대상(승강기 설치검사 후 15년이 도래한 승강기) ※3년마다 1회

연 번	설치장소	운행층수	승강기종류(형식)	적재하중(정원)	설 치 일
1	전시동	B1층 ~ 3층	승객화물용(권상식)	1,600kg(24명)	2001.12.31.
2	전시동	B2층 ~ 3층	화물용(권상식)	5,000kg	2001.12.31.
3	사무동	B1층 ~ 3층	승객용(권상식)	900kg(13명)	2001.12.31.

○ 검사항목

- 승객용 승강기 : 제어반(열화상태), 구동기(권상능력) 등 11개 항목

- 화물용 승강기 : 제어반(열화상태), 브레이크(제동력 및 감속도) 등 7개 항목

□ 행정사항

○ 정밀안전검사 추진시 각 부서에 정밀안전검사 실시에 따른 운행중지 안내 공문 발송

○ 승강기 검사 및 분동 대여 수수료 납부(소요예산 : 1,280천원)

분 동 : 천평칭이나 대저울 따위로 무게를 달 때, 무게의 표준이 되는 추.(정밀안전검사시 하중시험에 사용)

○ 승강기 정밀안전검사 결과, 지적사항에 대하여 보수 조치

붙임 : 1. 승강기 정밀안전검사 실시 협조공문 사본 및 승강기 검사 수수료 안내서 각 1부.           2. 분동 대여 수수료 견적서 1부.  끝.