	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	시설 보수 협조 요청(맹수팀)

우리과 맹수팀의 안전한 동물관리를 위해 아래와 같이 시설물 보수를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 요청 내용

장소	요청사항	현장 사진
호랑이 관람장	관람로 상단 방부목 고정/보수 (방부목 탈락 위험)
	관람로 상단 전선 정리 (전선 노출)
	관람창 틀 보수 (호랑이 관람창 틀 노후)
호랑이 내부 방사장 통로	빗장 보완 필요 (빗장이 맞지 않음)
구)늑대 관람로	늑대 관람로 휀스 보수/보강 [파손(탈락)으로 관람객 추락 위험]

끝.

	동물복지1과장
★주무관	박범준		주무관	서미려		동물복지1과장	01/25 윤정상
협조자
시행	동물복지1과-415	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개