	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	성능위주설계대상(건축허가 전) 내부 검토회의 개최 계획

1. 관련근거

가. 「화재예방,소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의 3, 같은 법 시행령 제15조의 4」

나. 소방청고시 제2017-1호(2017.7.26.)호 「소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준」

다. 본부 예방과-4084(2020.2.17.)호 「성능위주설계대상 재난안전 확보를 위한 강화방안 알림」

라. 본부 예방과-1557(2021.01.25.)호「성능위주설계 사전검토 신청(건축허가전) 대상 보고(마곡 MICE복합단지 CP*외 2건)

2. 우리서 관내 건축허가 전 성능위주설계 대상의 재난안전 성능 확보를 위하여 다음과  같이 내부 검토회의를 개최하고자 합니다.

가. 일    시: 비대면 회의 진행 시설지도 담당이 방문후 의견 취합(21.01.29 한)

나. 심의대상(총 3건)

심의대상(주소)		규모	용도	설계업체
마곡지구 MICE복합단지 특별계획구역	***	***************** ***	********* **********	********* ********
	*****	**************** ***	*************	******** ********
	*****	*************** ***	******

다 . 검토회의 구성

회의구성	참석자	담당 검토사항
위원장	****	**********
검토위원	****	*****************
	******	******************************
	*******	************************
	******	*************************
	****	****************************
	****	************************
	****	*************************************
	****	************************************
서기	****	**************

※ 검토위원 상기 담당 검토사항 외에도 자유로운 의견 제시 가능

라. 공통 검토사항

○ 성능위주설계 심의 가이드라인 반영사항[붙임 1]

○ 소방차량 진입동선 체계 및 옥외 소방차량 접근성 확보

○ 종합방재실의 운영 및 설치계획

○ 소화설비 및 소화활동설비 분야, 그 외 소방활동 사 필요한 사항 등

마. 검토자료

○ ******************************************)

○ *********************

3. 행정사항

가. 검토위원은 성능위주설계 가이드라인 반영사항 등을 확인하여 문제점 및 보완사항을 도출할수 있도록 사전검토하여 주시기 바라며,

나. 관심있는 직원들은 2021.01.29.까지 ****************로 검토의견 [붙임2]을 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 성능위주설계 관련 확인(검토)사항 1부.

2. 검토의견서 1부.   끝.

	예방과장
수신자	각 과, 현장대응단, 각 안전센터
담당자	최준호		예방팀장	강성곤		예방과장	01/25 박종률
협조자
시행	예방과-1561	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02-3661-1173	/		/	부분공개(5 6)