문서번호	시설보수과-249
결재일자	2021. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설보수과장
박종석		우배용	01/25 조선행
협조

물분무소화설비 델류지밸브 케이블 증설 계획

2021. 1.

난지물재생센터

[시설보수과]

물분무소화설비 델류지밸브 케이블 증설 계획

발전기동 지역난방공사구역 내 설치된 물분무소화설비 델류지밸브

결선에 따른 케이블 증설이 필요하여 보고드림

1		사업개요

❍ 사 업 명 : 물분무소화설비 델류지밸브 케이블 증설

❍ 목적 : 기 설치된 물분무소화설비 일제개방밸브(델류지 밸브, Deluge Valve) 케이블을 증설하여 소화펌프에 연동시키고 함

❍ 사업내용 : 델류지밸브 케이블 증설

- 강제전선관(아연도 36mm) 10m

- 케이블(F-FR-3, 25C*2.5SQ) 52m 등

❍ 사업위치 : 발전기동 지하

❍ 사업기간 : 계약일로부터 10일이내

❍ 소요예산 : 2백만원(추정치)

2		추진배경

❍ 델류지밸브 설치시, 현장 여건 변경으로 소방선로 케이블 증설이 필요

3		추진계획

❍ 계약방법 : 1인 수의계약(소액)

❍ 계약대상 : ㈜대건일렉트릭(대표 최미령), 서울시 금천구 가마산로96

❍ 소요예산 : 2백만원(추정치)

❍ 지출방법 : 업체 전자세금계산서 발행 후, 계좌이체 처리

❍ 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비,

센터운영(소방시설 유지보수)

붙 임  1.산출기초조사서 1부.

2.견적서 1부.  끝.