	영등포소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사 내 전기시설 고장 발생 보고(신길)

1. 신길119안전센터 전기시설 고장으로 다음과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 고장내역

- 2층 대기실 및 센터장실 매입 콘센트 불량(전원 안들어옴)

- 1층 사무실 누전차단기 자주 떨어짐(누전 의심).  끝.

	신길119안전센터장
담당자	박현규		3팀장	윤몽석		119안전센터장	01/25 정성택
협조자
시행	신길119안전센터-279	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2633-0119	/전송	02-2672-7118	/	phk891129@seoul.go.kr	/	대시민공개