문서번호	행정지원과-976
결재일자	2021. 1. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
백성아	이영경	김인웅		01/25 안병희
협 조
	요금과장		김경식
	현장민원과장		송정자
	급수운영과장		한희선
	시설관리과장		김종원

설 연휴 안정적인 수돗물 공급을 위한

2021년 설날 자체 종합대책

2021.1.

강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

목 차

Ⅰ		추진개요	1
Ⅱ		분야별 세부추진계획	2
		□ 설 종합 상황실 운영 □ 수돗물 안전공급 및 비상급수체계 유지 □ 상수도 시설물 안전점검 □ 설 명절 대비 공직기강 확립	2 3 10 11
Ⅲ		행정사항	12

2021년 설날 자체 종합대책

고유 명절인 설날 대비 분야별 종합대책을 마련, 실행으로 연휴기간 중 안전사고 예방과 유사 시 신속하게 대응하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진기간: 2021. 2. 8.(월)~2. 15.(월), 8일간

❍ 설연휴: 2. 11.(목)~2. 14(일), 4일간 【설: 2. 12(금)】

□ 중점 추진사항

❍ 설 종합 상황실 설치 운영

- 운영기간: 2. 10.(수) 18:00 ~ 2. 15.(월) 09:00 [6일간]

- 종합상황실 근무인원 : 총30명(주간 15명, 야간 15명)

❍ 수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

- 배수지 및 아리수올림터 적정운영

- 계량기 동파예방 및 복구대책

- 비상급수 및 긴급 누수복구체계 유지

❍ 상수도 시설물 안전점검 추진

- 상수도시설물(배수지 ․ 아리수올림터 등) 안전점검 및 조치

❍ 설명절 대비 공직기강 특별 확립 추진

- 복무기강 및 비상연락체계 유지

	※ 2021년 설날 기상청 날씨 전망
평년(-0.1°C~1.9°C)과 비슷한 높겠으며 강수량도 평년(1.0~9.2㎜)과 비슷하여, 금년도 설 연휴기간 수돗물 사용량 또한 직전년도 대비 큰 변동이 없을것으로 예상됨

Ⅱ		분야별 세부 추진 계획

설 종합 상황실 운영

□ 개 요

❍ 운영기간 : 2021. 2. 10.(수) 18:00~2. 15.(월) 09:00 [6일간]

❍ 근무시간 : 주간 09:00~18:00, 야간 18:00~익일 09:00

❍ 운영방법 : 당직근무자가 상황실 기능유지

❍ 운영내용 : 각종 상황의 조치･기록 및 보고

□ 근무자 편성: 주간 3(4)명, 야간 3명 (총30명) <붙임 9-1>

❍ 상황실장(당직사령이 겸임)

- 직급상향 □ 주간 1명: 6, 7급 ⇒ 5급 과장

□ 야간 1명: 6, 7급

※ 직급상향기간: 2. 11(목)~2. 13(토) 3일간(설 연휴기간 중)

❍ 상황실 근무자: 주·야간 각 3(4)명(상황실장 포함)

❍ 주요업무

- 각종 상황의 조치․기록 및 보고

- 주요공사장 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

- 수돗물 안정공급 및 비상급수체계 유지

□ 상황보고 체계

❍ 보고체계

사업소 상황실		본부 종합상황실		市 종합상황실

❍ 보고종류 및 내용

- 일일보고: 일일상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을

매일 14:30, 22:30(야간) 본부 종합상황실에 FAX 보고(2회)

※ 보고서식: <붙임6> 설 일일상황 보고

- 긴급보고: 긴급상황 발생시 우선 유선보고(본부,소장,담당과장 및 직원) 후,

육하원칙에 의거 상세히 작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ 보고서식: <붙임7> 상수도 누수발생 보고서 등

수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

□ 급수현황

❍ 상수도 보급현황

- 관할지역: 2개구 45개동(송파구 27, 강동구 18)

- 급수인구: 1,128천명, 477천 세대(보급률: 100%)

❍ 상수도 시설현황

- 관  로: 연장 1,162㎞(송배수관 916㎞, 급수관 등 246㎞)

- 배수지: 3개소(71,000㎥)-(길동60,000㎥, 오금8,000㎥, 거마 3,000㎥)

- 아리수올림터: 7개소(아리수올림터 2개, 증압장 5개)

- 밸브류: 17,738개소(제수밸브 16,218, 퇴수밸브 852, 공기밸브  743, 기타밸브 10)

□ 추진계획

❍ 아리수올림터 및 배수지 적정 운영

- 아리수올림터,배수지 모타펌프 가동 및 송수관압 적정유지로 누수예방

※ 관련기관 간 긴밀한 협조로 급수 수요량 증감에 따라 탄력적으로 운영

- 돌발상황 대비 및 고지대 지역에 소출수가 발생되지 않도록 배수지             수위를 적정하게 유지하여 운영

- 수질사고가 발생되지 않도록 잔류염소, 탁도 등 수질 모니터링 실시

❍ 적수예방 조치 시행

- 적수 발생이 예상되는 지역과 관말정체 지역에 대하여 사전퇴수 실시

❍ 비상급수 체계 유지

- 각종 상황 발생 시 신속하게 조치 및 보고

- 관련 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 소출수 등 경미한 민원은 종합상황실 근무자가 처리

- 급수반 운영: 기간 중 급수차 운전원 근무일 지정 즉시 출동

- 비상 보급용 병물 아리수 확보: 7,000병 (350㎖ 2,000병, 2ℓ 5,000병)

	<긴급 급수차량 확보․ 운영>
- 급수차 점검 및 정비로 누수사고 등 발생시 신속 대처 가능토록 대비 - 비상연락시 즉시 출동하여 상황종료시까지 상황실 근무 - 필요시 인근사업소에서 지원 요청

□ 계량기 동파 예방 및 복구 대책

❍ 동파예방 홍보대책

- 동파 발생 취약 세대 상시 점검 실시

· 동파 방지 PE보온재 및 보온덮개 배주 세대 지속 점검

· 소규모 건축공사장 및 영세상가 상시순찰 점검

- 동파 취약세대 SMS 문자메세지 발송

· 최근 동파․동결 발생세대 및 관내 공사 현장 등

- 공동주택 구내방송 실시

· 탄천, 한강주변 북향 복도식아파트 관리사무실 구내 방송 실시

- 자치구 구정 소식지, 관내 지역 방송 등 동파예방 홍보 활동

❍ 신속한 복구대책

- 겨울철 급수대책 상황실 운영: 단계별 24시간 비상근무 운영

· 계량기 동파 발생 시 당일 처리 원칙

· 충분한 교체인력 확보: 시설공단 8명, 직원 2명(긴급시 직원 별도 투입)

· 복구장비 확보: 동파 교체 계량기(3,000개), 해빙기(16대), 굴삭기(1대) 등

- 상황조치 및 보고

· 동파민원 접수 및 처리, 상황관리 및 보고: 당직자

· 교체지연이 발생하지 않도록 접수, 조치 등 매뉴얼에 따라 철저 근무

❍ 설 연휴기간 계량기 동파발생 시 단계별 비상근무 실시

	구 분	근 무 인 원	비 고
1단계 (관심)	일 최저기온 -5°C이상	15명 - 당직자3명 - 계량기팀1명, 시설공단 2명 - 단가업체 9명(동결6,누수3)	연휴기간 (주간)당직자4명 (야간)당직자3명
2단계 (주의)	일 최저기온 –5°C미만~-10°C이상	15명 - 당직자3명 - 계량기팀1명, 시설공단 2명 - 단가업체 9명(동결6,누수3)
3단계 (경계)	일 최저기온 –10°C~-15°C이상	28명 - 당직자3명, 상황실2명 - 계량기팀2명, 시설공단 6명 - 단가업체 15명(동결9,누수6)
4단계 (심각)	일 최저기온 -15°C미만	41명 - 당직자3명, 상황실6명 - 계량기팀2명, 시설공단 6명 - 단가업체 24명(동결15,누수9)

※ 기온 급강하 시 당일 동파 발생량에 따라 계량기팀, 공단직원, 각 과 단계별 비상근무조 등 탄력적으로 인력 운영

❍ 계량기 교체 담당직원 및 공단직원 비상연락망

당 직 실 (종합상황실)	⇒	구 분	담 당	연 락 처
		****	***	*************
		******	***	*************

❍ 계량기교체 관련 대기명단

구분	계량기교체팀		시설관리공단		비고
	1,2단계	3,4단계	1,2단계	3,4단계
********	***	********	********	****************************	***** *****
********	***	********	********	****************************
********	***	********	********	****************************
********	***	********	********	****************************

□ 긴급 누수복구체계 유지

❍ 신속한 복구체계 확립

- 누수사고시 즉시 대응할 수 있도록 24시간 복구체계 확립

· 누수복구 관련직원(총괄,담당,직반장)의 비상연락망 체계유지

· 누수복구업체 주․야간 출동태세 유지를 위한 비상연락체계 확립 운영

- 연휴기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

- 누수상황 단계별 대응체계에 의한 신속한 상황별 대응 및 보고 철저

❍ 복구인력․장비 확보

- 복구인력

계	급수운영 담당	누수복구 담 당	복구업체
			급수공사 (3개)	시설물보수공사 (2개)	누수복구 (1개)
23	1	1	9	6	6

- 복구장비(시공사 장비포함)

구분	계	굴삭기	착암기	콤프레샤	탐지기	양수펌프	차량	발전기
계	52	1	2	1	12	15	17	4

❍ 급수차 비상연락망

구 분	***	****	****	***
2.11(목)	*****	****	***	*************
2.12(금)	*****	****	***	*************
2.13(토)	*****	****	***	*************
2.14(일)	*****	****	***	*************

❍ 누수상황 단계별 대응체계

	상 황 발 생	상 황 처 리
1단계	○ 누수발생: 300㎜미만 수도관 ○ 교통통제: 12m 미만 도로로 일부 교통 통제가 있는 경우 ○ 단수세대: 100세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원): 소규모 발생하고, 언론보도가 없는 경우	○ 상황지휘총괄: 시설관리과장 ○ 누수복구총괄: 누수복구담당 ○ 누수발생 및 현황관리: 카톡방 개설 상황 공유 ○ 단수세대가 있을 경우 지역담당과장(팀장)이 수계조절, 주민급수 등 관련 업무 총괄 - 수계조절 담당 연락(4명) ·**************** ******************** ****************** ********************* · 급수, 시설과 지역담당 직원 차출 - 수질검사 담당자 연락 (수질팀 비상연락망 활용)
2단계	○ 누수발생: 300㎜~700mm 수도관 ○ 교통통제: 간선도로 2차선이하 교통 통제가 있는 경우 ○ 단수세대: 100세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원): 언론보도있을경우	○ 상황지휘 총괄: 사업소장 ○ 상황처리: 1단계와 동일 ○ 본부 보고: 카톡방 개설 누수발생보고 - 누수방지과장, 배수과장, 누수복구담당 카톡초대 - 복구단계별 내용 및 현장 시진 등재 ○ 유관기관 협조요청(관할구청,소방서)
3단계	○ 누수발생: 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제: 간선도로 3차선 이상 교통 통제가 있는 경우 ○ 단수세대: 100세대 이상(수계조절 후) ○ 재난상황실 누수 접수시 ○ 주민피해(민원): 대규모 발생하거나, 언론보도가 있는 경우	○ 상황지휘 총괄: 사업소장 ○ 상황처리: 1단계와 동일 ○ 급수대책 비상상황실 운영: 3개반 편성 - 실장: 사업소장 - 통제관: 시설관리과장(급수운영과장) - 행정지원반: 행정 6급 외 4명(각과 차출) · 근무조 편성, 단수홍보(주민센터활용), 수질검사 및 병물확보 · 유관기관 협조요청: 긴급 언론보도 및 급수소방차 지원요청 등 - 누수복구반: 시설6급 외 2명 · 누수현장 보고 및 현장관리 · 장비, 자재, 인력 등 수급관리 - 급수운영반: 반장 시설6급 외 4명(각과 차출) · 배수지 및 가압장 관리 · 비상 급수지원, 민원 불편사항 조치, 현장 단수 홍보 ○ 본부 지도감독: 부본부장 - 시설관리부장: 누수복구 - 급수부장: 수계전환, 단수홍보,급수지원,포장복구 - 경영관리부장: 홍보지원, 병물아리수지원,보도자료 제공 - 생 산 부 장: 정수장 가동 중지(필요시) - 본청 재난상황실 및 부시장실 상황보고

❍ 긴급누수복구 비상연락망

구 분		과 장	담당(1)	담당(2)	직 반 장		현장소장
시 설 관리과	성 명	***	***	***	***	***	***
	H P	*************	*************	*************	*************	*************	*************

❍ 긴급누수업체 비상연락망

성 명	직 책	휴 대 폰
***	*****	*************
***	****	*************

❍ 누수복구 관련 대기자 (설 연휴 기간)

구 분		담 당 직 원	감리자	계 약 업 체
				책임자	배관공 등	굴착기	용접사
2. 10(수)	야	***	***	***	*****	***	***
2. 11(목)	주	***	***	***	*****	***	***
	야	***	***	***	*****	***	***
2. 12(금)	주	***	***	***	*****	***	***
	야	***	***	***	*****	***	***
2 .13(토)	주	***	***	***	*****	***	***
	야	***	***	***	*****	***	***
2. 14(일)	주	***	***	***	*****	***	***
	야	***	***	***	*****	***	***

※ 담당직원, 감리자, 굴착기사 자택대기

추진 기간	수질업무총괄	담당직원
*****************	*** ***************	*** *************** *** *************** *** *************** *** ***************

❍ 수질팀 비상연락망

□ 기전설비 긴급복구 비상연락 체계도

			********
			*************
			************					***************
			*************					********************
******* ***		***			***				***
**** *********		**** *********			**** *********				**** *********

❍ 기전분야 긴급복구업체 비상연락망

*****	*****	*****	******
*********	***********	*******	*************
****	********	**	************
****	********************	*******	*************
***********	*******	*******	***********
	*****	*******	*************
	****************************	*******	*************
*****	******************	*******	*************
***********	*******************	*******	*************
	*******************	*******	*************
****	****	*******	************
	*****	*******	*************
***********	**************************	*******	*************
	*************************	*******	*************
	*******************	*******	*************
	*****	*******	*************
	*****************	*******	*************
*******	*****	*******	*************
	**********************	*******	*************
	*********************	*******	*************
******	**********************	*******	*************
	****	*******	*************

□ 상수도시설물 안전점검

□ 상수도시설물 안전점검

❍ 점검기간: 2021. 1. 11.(월)~1.29(금) [19일간]

❍ 점검대상

배수지	아리수 올림터	증압장	상수도관로 (km)	밸브류 (개소)	상수도관(km)		비 고
					지하철공사장	가 락 공동구
*** *********	***	***	*****	******	*** *********************	*** ************** *******

❍ 점검방법

- 배수지, 아리수올림터 등 시설물 분야별 자체 안전점검표에 의거 실시

❍ 점검사항

- 배수지, 아리수올림터 시설물 분야

· 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

· 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 등 안전상태

· 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

· 배수지 유․출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

· 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

- 현수관로 및 지하철 공사장 등 노출관로 분야

· 현수관 및 지하철 공사장 노출관 등 보온상태

· 지하철 공사장 노출관 지지상태

· 누수발생 및 기타 위험요소 발생여부 등

- 기타사항

· 시설물 주변 법면 및 절개지 등 붕괴 등 위험 여부

· 시설물 주변 청결상태 및 기타

□ 설 명절 대비 공직기강 특별 확립 추진

□ 추진개요

❍ 추진기간: 2021.2.08.(월)~2. 15.(월)

❍ 추진방향

- 공직기강 확립 자체 점검: 기간 중 1회 이상

- 청탁금지법 및 공직기강 확립 특별 전달교육 : 1회 이상

□ 세부추진계획

❍ 공직기강 확립 자체점검

- 금품 수수 및 근무 태만 등 직원 복무기강 해이 행위

- 근무지 무단이탈 등 복무관리 실태

- 당직 및 보안관리 실태 점검

- 비상연락체계 점검을 통한 비상소집시스템 재확인

❍ 청탁금지법 및 공직기강확립 특별 교육

- 코로나19 상황에 따라 비대면 대체 교육

- 교    관: 사업소장

- 교육내용

․건전한 설 명절 연휴 보내기

․부정비리 근절을 위한 부정청탁 등 선물수수 행위 엄금

․연휴기간 중 당직근무, 보안점검 등 근무태세 확립

․연휴기간 발생할 수 있는 시민 불편사항 사전예방 및 최소화

․건전한 명절 보내기 배너 실치 및 이메일을 통한 청렴공직 풍토 조성

Ⅲ		행 정 사 항

□ 종합상황실(당직실) 설치: 행정지원과

❍ 2021. 2. 10.(수) 15:00까지 준비 완료

□ 상황실 근무자 사전교육 실시: 행정지원과

❍ 일    시: 2021. 2. 10.(수)

※코로나19 상황에 따라 비대면 교육 대체 예정

❍ 대상인원: 30명(주간 15명, 야간 15명)

❍ 교육내용: 상황보고 방법 및 근무요령 등

□ 각 부서에서는 본 계획을 참조하여 소관사항에 대한 대책       수립․시행에 만전을 기하기 바람

붙임  1. 설 연휴기간 비상근무 인원보고 1부

2. 기전 시설물 점검표 1부

3. 배수지·아리수올림터 시설물 점검표 1부

4. 현수관로 시설물 점검표 1부

5. 공동구 시설 점검표 1부.

6. 설 일일상황 보고 서식 1부

7. 상수도관 누수발생 및 긴급상황 보고 서식 1부.

8. 긴급상황 발생 보고 서식 1부.

9. 연휴기간 당직자, 중앙제어실 근무자 현황 1부.  끝.

(붙임1)

설 연휴 기간 중 비상근무인원 보고

(강동수도사업소)

1. 비상근무인원

구 분		근 무 인 원					비 고
		계	상황실(당직) 근무인원	현장 근무인원
				계	누수복구	기타
합 계		111	30	81	54	27
2. 10. (수)	야	12	3	9	6	3
2. 11. (목)	주	13	4	9	6	3
	야	12	3	9	6	3
2. 12. (금)	주	13	4	9	6	3
	야	12	3	9	6	3
2. 13. (토)	주	13	4	9	6	3
	야	12	3	9	6	3
2. 14. (일)	주	12	3	9	6	3
	야	12	3	9	6	3

※ 현장근무 인원 중 기타는 급수차 및 중앙제어실 근무인원임

2. 상황실 및 당직실 연락처

□ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-5290~3

□ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-5294

3. 기능별 대책반 연락처

□ 대책반 명칭 : 중앙제어실

□ 전 화 번 호 : 02-3146-5216~7

□ FAX번호 : 02-3146-5239

(붙임2)

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강동수도사업소		점검일자:	’21년 월 일
점검장소:			점 검 자:

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호: -불량:
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호: -불량:
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호: -불량:
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호: -불량:
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호: -불량:
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호: -불량:
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호: -불량:
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호: -불량:
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호: -불량:
특이사항

(붙임3)

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	강동수도사업소		점검일자:	’21년 월 일
점검장소:			점 검 자:

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	배수지 수위계, 수질측정장치 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

(붙임4)

현수관로 시설 점검표

사업소명:	강동수도사업소		점검일자:	’21년 월 일
점검장소:			점 검 자:

상수도시설	구경			노출연장		재질			부설년도
점검내용		점 검 결 과					비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결 함 여 부
관 보온상태
밸브 등 부속시설 상태
관로지지 등 안전시설 상태
점검통로 상태
점 검 사 진
기타 시설 개선 사항

(붙임5)

공동구 시설 점검표

사업소명:	강동수도사업소		점검일자:	’21년 월 일
점검장소:			점 검 자:

상수도시설	구경		노출연장		재질			부설년도
구 분	점 검 항 목					관 리 상 태			비 고
상수도관로 등 상태	상수도관 누수발생 유무
	밸브류 작동 등 상태
	관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태
	관로 명판 부착 상태
부속시설	관 지지대 상태
	배수시설 상태
	관련기관 비상연락망 부착 상태
점 검 사 진
기타 시설 개선 사항

(붙임6)사업소→본부 종합상황실

설 일일상황 보고

(강동수도사업소)

2021. 2.  .(  )   시   분

1. 근무인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현업 근무자
		계	누수복구	기타

2. 민원발생 및 조치현황

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※ 주요민원의 주소(위치), 접수내용 및 처리결과, 접수 및 처리완료 시간 기재

3. 기타 주요 상황

사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재

연번	일 시	주 요 사 항	조 치 사 항
1
2

본부 종합상황실 : Fax(02-3146-1594) 보고 (14:30, 22:30)

(붙임7)

상수도관 누수발생 보고(서식)

(강동수도사업소)

OO구 OO동 OOO번지 앞 구경 OOmm 누수가 발생하였기에 보고 드림

■ 누수현황

○ 위치: OO구 OO동 (OO건물 앞)

○ 구경: D=OOmm, 닥터일주철관(1997년부설)

○ 일시: 2019년   월   일  14:00

○ 누수원인: 관 노후에 따른 자연발생

■ 언론취재 및 보도

○ 취재: OO방송, OOO기자외 O명 (14:00)

○ 보도: OOO 방송, 14:00

■ 교통상황

○ OOO길 왕복 O차선 중 O차로 교통통제

- 교통상황: 불편없음

■ 급수 및 피해사항

○ 단수세대: OOO세대

○ 단수시간: 2019.

○ 피해사항: 연립지하 침수, 가전제품 피해

■ 누수복구 계획

○ 터파기 중으로서 20:00까지 복구시행 예정임

따로붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

(붙임8)

긴급상황 발생 보고(서식)

(강동수도사업소)

■ 상황발생 현황

○ 발생일시:

○ 위    치:

○ 원    인:

○ 피해내용:

- 사고발생 규모

- 사고 피해사항

- 단수 및 교통 피해사항

■ 조치(진행) 사항

○ 현장 안전관리 및 복구사항

○ 유관기관 동원사항

■ 언론취재 및 보도

○ 취재 : OO방송, OOO기자외 O명 (14:00)

○ 보도 : OOO 방송, 14:00

■ 수습대책계획

○

○

따로붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

(붙임9)

1. 설 연휴 기간 중 당직근무자 현황

월/일	요일	구 분	소 속	직 급	성 명
2.10	수	숙직	시설관리과	***	***
			현장민원과	*****	***
			요 금 과	***	***
2.11	목	일직	요 금 과	****	***
			요 금 과	***	***
			시설관리과	*****	***
			급수운영과	***	***
		숙직	시설관리과	***	***
			급수운영과	***	***
			시설관리과	***	***
2.12	금	일직	현장민원과	******	***
			현장민원과	*****	***
			요 금 과	***	***
			행정지원과	***	***
		숙직	요 금 과	*****	***
			현장민원과	*****	***
			시설관리과	*****	***
2.13	토	일직	급수운영과	******	***
			현장민원과	*****	***
			행정지원과	***	***
			행정지원과	***	***
		숙직	시설관리과	***	***
			요 금 과	***	***
			시설관리과	***	***
2.14	일	일직	급수운영과	***	***
			행정지원과	***	***
			행정지원과	***	***
		숙직	시설관리과	***	***
			요 금 과	***	***
			급수운영과	***	***

2. 설 연휴 기간 중 중앙제어실 근무자 현황

구 분		근무조	직급	성 명	연 락 처
2.10(수)	야	C	***	***	*************
			***	***	*************
2.11(목)	주	A	***	***	*************
			***	***	*************
	야	D	***	***	*************
			***	***	*************
2.12(금)	주	B	***	***	*************
			***	***	*************
	야	A	***	***	*************
			***	***	*************
2.13(토)	주	C	***	***	*************
			***	***	*************
	야	B	***	***	*************
			***	***	*************
2.14(일)	주	D	***	***	*************
			***	***	*************
	야	C	***	***	*************
			***	***	*************

끝.