문서번호	인재개발과-193
결재일자	2021. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
담당자		교육운영팀장		인재개발과장
오선화		박송영		01/25 강동만
협 조

2021년 의무실 운영 계획

2021. 01.

〔서울소방학교〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 의무실 운영 계획

교육생 ․ 교직원 전문적 보건관리를 통해 최정예소방관 양성 및  건강한 학교생활이 되도록 의무실을 운영하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

▣ 〔서울특별시소방학교 학칙〕제9장제36조(의무실 운영)

▣ 〔서울특별시 소방학교 교육생 지도규정〕제3장제22조(진료)

Ⅱ		의무실 현황

▣ 의무실 위치 : 본관 4층 409호(건강관리실)

▣ 보유 장비 : 간섭파치료기(물리치료기)외 7종 138점

▣ 의약품 및 의료소모품 : 소화제등 28종 (2021.1.21.현재)

▣ 2020년 운영 실적

□ 응급처치 및 의료상담 : 500여 건(병원이송 : 1건)

□ 교육생 문진

- 문진항목 : 교육훈련 적응 가능성 등 8개 항목

- 문진인원 : 2개 교육과정 3회 323명

구 분	환 자 발 생				환 자 치 료 현 황				병원 이송
	계	질병	외상	기타	계	투약	외과 처치	기타
계	497	88	285	124	500	231	246	22	1
교육생	477	80	278	119	480	220	241	18	1
교직원	20	8	7	5	20	11	5	4	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅲ		운영 계획

운영예산

가) 의약품 및 의료 소모품 구매

- 확보 예산 : 5,000천원(연중 4분기 분할 구매)

- 계절 및 시기에 맞는 의약품등 구매 확보

나) 구매 방법 : 법인카드 결제 후 일반지출 지급 의뢰

다)  예산 과목 :  소방학교운영(소방안전특별회계)/소방인재채용및양성             /공공운영비

의무실 이용

가) 응급처치 및 일반의약품 필요 교육생에게 의료용품 제공

나) 의무실 필요 교육생에게 적절한 환경 제공

다) 합숙 교육 중 일과시간 이후 환자발생 대비 생활지도관실에

상비의약품 비치

문진실시

가) 대  상 :  신규임용예정자과정 및 화재진압, 구조분야 야외                  교육·훈련 과정 등 기타 필요 시

나) 문진 방법 : 서면, 개별 면담

다) 정보 공유 : 전임교수팀, 구조구급교육센터, 생활지도관

보건교육, 건강상담 및 장비관리

가) 교육생에게 건강정보 및 관련 자료 수시제공, 상담 실시

나) 의료기구 점검(일일 및 주간점검)

감염병 예방 및 관리

가) 신종 ․ 재출현 감염병 발생 시 조기 발견 및 관할 은평구보건소 통보

나) 감염환자에 대한 신속한 격리 조치 등 환자관리를 통한 2차         전파 조기 차단

다) 보호물품등 장비 최대한 확보 ․ 보급

병원 이송 및 환자 관리

가) 병원 진료 및 이송 환자 발생 시 인근 병원 이송 후 환자발생 보고,        병원의뢰 및 이송 일지작성

(은평성모병원 500m, 청구성심병원 2.1km ,신촌세브란스병원 10.2km)

나) 합숙 교육 중 야간 환자 발생 시 생활지도관이 당직관에게 보고 및            1차 대응 후 익일 의무실 담당자에게 인계

야외 교육훈련 대기 근무

가) 화재진압 등 야외 교육훈련 중 ‘현장응급의료소’ 설치 시 밀착 대기근무

나) 야외 교육훈련 중 응급이송 환자 발생 시 병원이송 동행

의약품 및 AED패치 관리

가) 유효기간 경과 의약품 처리 : 보건소 또는 의료기관(약국) 폐기처분

나) AED패치 관리 : 수입․출급, 사용 및 폐기내역 등 기록

붙임  1. 의무실 운영일지 1부.

2. 의료기구 점검·정비·소독 일지 1부.

3. 병원 의뢰 및 이송 일지 1부.

4. 자동심장충격기 점검부 1부.  끝.

(붙임1)

의무실운영일지

부분공개(5)	결재	담당자	교육운영팀장
인재개발과-193		오선화	박송영

□ 환자발생현황 2021년 월 일
구분		계		호흡기계		소화기계	근골격계		피부외상	기타
계
교육생
교직원
기 타
□ 환자치료현황
순번	구 분		성명		증상			내용		비고
1	교육생
2	교육생
3	교육생
4	교직원
5	기타

□ 생활관 및 교육생등 의약품 지급
생활관 지급 내역
훼스탈	3갑
정로환	2갑
펜잘	2갑
아나프록스	4갑
코싹정	2통
래피콜	10갑
지르텍	2갑
목앤	2개
마데카솔연고	2개
쎄레스톤지	2개
타이레놀	2갑
화상연고	5개
피록시캄겔	1개
1“ 코반	1개
종이반창고	1개
포비돈스왑	50개
넥스케어(일반)	4갑
넥스케어(대형)	5갑
듀어덤	10장
세척용 생리식염수	1병
탄력붕대	4개
일회용마스크	1박스
쌍화탕	20개
제놀 쿨파스	10팩
에어스프레이파스	2개
까스활명수	30개
스멕타	2갑
교육생 및 교직원 지급 내역

(붙임2)

의료기구 점검․정비․소독일지

부분공개(5)	결재	담당자	교육운영팀장
인재개발과-193		오선화	박송영

□ 2021년  월                                                                 ※결재 : 주1회

종 류	품 명		수량	월	화	수	목 주간점검	금	비고
물리치료기구	간섭파치료기		1
	저주파치료기		2
	적외선치료기		1
	초음파치료		1
	전기찜질기		3
	공기압치료기		1set
	황토찜질기		3
중추신경계보호	경추보호대		2
	알루미늄부목		1set
	머리고정대		1
	긴척추고정판		1
	척추고정장치(KED)		1
	골절부목		1set
기도확보 및 호흡유지	인공호흡(포켓)마스크		1
	수동식인공호흡기(성인,소아)		각1
	수동식인공호흡기(성인소아겸용)		1set
	자동산소소생기		1
	기도유지기		1set
심폐소생기구	제세동기/배터리/Pad		1
멸균소독	자외선소독기		1
제습기	제습기(110L)		1
검사기구	혈압계	수동식	2
		자동식	1
		손목형	1
		수은식	1
	체온계	수동식	1
		자동식(고막)	1
		브라운고막체온계	6
		디지털체온계	9
		비접촉식 체온계	2
	청진기		3
	혈당측정기		1
	신장,체중 자동측정기		1
	산소포화도측정기		1						대체(구조구급센터)

종 류	품 명			수량	월	화	수	목 주간점검	금	비고
의료용기구	드레싱카(플라스틱)			1
	의료용가위			3
	모스키토			1
	신장기			1
	진찰대(침상)			2
	온장고			1
	건강매트			2
	구급배낭			5
	BOWL	중		2
		소		10
	트레이 (뚜껑)	무	대	1
			중	2
		유	대	1
	거즈캔	대		1
		중		1
		소		1
	스폰지통	중		2
		소		2
	Forcep	대		1
		중		7
	Forcep Jar	대		1
		중		2
	Hot Bag	나사		2
		일반		2
점검자(서명)

✵ 범례

- 점검․정비 : 양호(∨),   요수리(△),   요교환(×)

- 소독(세척) : 소독제(○), 자외선․멸균(◎), 일광)◇, 유수․세척(□), 기타(∇)

✵ 매주 목요일은 주간점검으로 대체

(붙임3)

병원의뢰 및 이송일지

부분공개(5)	결재	담당자	교육운영팀장
인재개발과-193		오선화	박송영

환자발생일시	2021. 00. 00.(00:00)	성명 :	과정명 :
환자발생경위
병원이송전 응 급 처 치
이 송 병 원
처치내용 및 진 단 명
추 후 사 항
비 고
✺ 작성일 : ✺ 담당자 : 소방위 오선화

(붙임4)

자동심장충격기 점검부				결재	담당자	교육운영팀장	인재개발과장
					오선화	박송영	01/25 강동만
소 속	:	서울소방학교
부 서	:	인재개발과 교육운영팀

자동심장충격기										※결재 : 주1회
제품 위치			본관동 수난훈련장(지하1층)					점 검 결 과								비 고
제 품 명			I-PAD CU-SP1					월			화		수	목 주간점검	금
시리얼번호			G1N01A0452
상 태		기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성
본 체		전원 표시 상태 등 점멸
일회용 패 드		1개 패드가 미리 연결되어 있음
		패드 표시 상태 적절함
		유통기한(2021.2) 적절함
케이블 및 커넥터		일회용 패드 케이블, 커넥터
배터리		배터리 표시 상태 적절함
작 동 점 검		전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음
		자가테스트 이상없음
보관함		도난경보장치 작동함
범 례	양 호			수리요	수 리 완 료	교환요	교 환 완 료		담당자
	√			△		X
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

✵ 매주 목요일은 주간점검으로 대체

자동심장충격기										※결재 : 주1회
제품 위치			본관동(5층)					점 검 결 과								비 고
제 품 명			I-PAD CU-SP1					월			화		수	목 주간점검	금
시리얼번호			G1M48D0410
상 태		기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성
본 체		전원 표시 상태 등 점멸
일회용 패 드		1개 패드가 미리 연결되어 있음
		패드 표시 상태 적절함
		유통기한(2021.2) 적절함
케이블 및 커넥터		일회용 패드 케이블, 커넥터
배터리		배터리 표시 상태 적절함
작 동 점 검		전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음
		자가테스트 이상없음
보관함		도난경보장치 작동함
범 례	양 호			수리요	수 리 완 료	교환요	교 환 완 료		담당자
	√			△		X
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

✵ 매주 목요일은 주간점검으로 대체

자동심장충격기										※결재 : 주1회
제품 위치			생활관(1층)					점 검 결 과								비 고
제 품 명			I-PAD CU-SP1					월			화		수	목 주간점검	금
시리얼번호			G1N01A0401
상 태		기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성
본 체		전원 표시 상태 등 점멸
일회용 패 드		1개 패드가 미리 연결되어 있음
		패드 표시 상태 적절함
		유통기한(2021.2) 적절함
케이블 및 커넥터		일회용 패드 케이블, 커넥터
배터리		배터리 표시 상태 적절함
작 동 점 검		전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음
		자가테스트 이상없음
보관함		도난경보장치 작동함
범 례	양 호			수리요	수 리 완 료	교환요	교 환 완 료		담당자
	√			△		X
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

✵ 매주 목요일은 주간점검으로 대체

자동심장충격기										※결재 : 주1회
제품 위치			중앙훈련장(1층)					점 검 결 과								비 고
제 품 명			I-PAD CU-SP1					월			화		수	목 주간점검	금
시리얼번호			G1N01A0447
상 태		기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성
본 체		전원 표시 상태 등 점멸
일회용 패 드		1개 패드가 미리 연결되어 있음
		패드 표시 상태 적절함
		유통기한(2021.2) 적절함
케이블 및 커넥터		일회용 패드 케이블, 커넥터
배터리		배터리 표시 상태 적절함
작 동 점 검		전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음
		자가테스트 이상없음
보관함		도난경보장치 작동함
범 례	양 호			수리요	수 리 완 료	교환요	교 환 완 료		담당자
	√			△		X
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

✵ 매주 목요일은 주간점검으로 대체