코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	환경정책과장
(경유)
제 목	BAPV 단위에너지 생산량 및 원별 보정계수 적용 기준 알림

1.「서울특별시 환경영향평가 조례」에 따른 환경영향평가 심의에 적용되는 신재생에너지원별 단위 에너지생산량 및 원별 보정계수는 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」(이하 ‘신재생에너지법’)에 따른「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」(이하 ‘법 지침’)을 우선 적용하며, 거기서 정하지 않은 신재생에너지원에 대해서는 「서울특별시 신·재생에너지 시설의 에너지 생산량 산정 지침」(이하 ‘시 지침’)을 적용하거나 별도 심의를 거쳐 정하도록 하고 있습니다.

2. 현재 신재생에너지법 및 동법 지침에 따른 공공기관 설치 의무화시, BAPV의 에너지생산량 및 원별 보정계수는 태양광 고정식을 적용하고 있으므로, 우리시 환경영향평가 심의에서도 BAPV는 태양광 고정식의 단위 에너지생산량과 원별 보정계수를 적용함이 타당함을 알려드립니다.

법 지침에 따른 건물형 태양광 구분		신재생에너지원별 단위 에너지생산량 및 원별 보정계수 구분	비 고
건물설치형		태양광 고정식	신재생에너지 설비의 지원등에 관한 지침(산업부)
		태양광 추적식
건물부착형 (BAPV)
		태양광 BIPV
건물일치형 (BIPV)
		태양광 BIPV 그 외	신재생에너지 생산량 산정지침(서울시)
※ 건물설치형 중 태양의 움직임에 따라 태양광 패널이 움직이는 것이 추적식. 끝.

	녹색에너지과장
주무관	이종원		신재생에너지팀장	김광찬		녹색에너지과장	01/26 김호성
협조자
시행	녹색에너지과-2180	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3570	/전송		/	200907153@seoul.go.kr	/	대시민공개