“함께 만드는 서울 , 함께 누리는 서울“
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	염소실 공정안전관리보고서 심사결과 보완 요청사항 보고

우리 센터 원수관리과-1610(2020. 12. 2.)호 “염소시설 공정안전관리 보고서 심사 신청서” 관련으로 아래와 같이 심사결과 보완요청 사항이 있어 보고합니다.

가. 관련근거 : 한국산업안전보건공단 화학사고예방센터(시흥)-3(2021. 1. 4)호

나. 접수일자 : 2021. 1. 26.(전자우편)

다. 보완사항 : 24개 항목(세부사항 붙임 참조)

① 사업개요,   ② 유해 ․ 위험물질 목록,   ③ 동력기계 목록 ,   ④ 장치 및 설비 명세

⑤ 배관 및 개스팃 명세,   ⑥ 안전밸브 및 파열판 명세,   ⑦ 공정개요,   ⑧ 공정흐름도

⑨ 공정배관 계장도,  ⑩ 건축설비 배치도 ⑪ 소화설비 설치계획 / 화재탐지 및 경보설비 설치계획,   ⑫ 가스감지경보기 설치계획,  ⑬ 안전보호구 함 및 세안세척시설 설치계획,  ⑭ 국소배기장치 설치계획,  ⑮ 전기단선도 및 접지계획, ⑯ 배출물의 처리 설계 기준   ⑰ 위험성평가 지침,   ⑱ 안전운전지침,   ⑲  설비유지보수 지침,  ⑳ 안전작업허가 지침,  ㉑ 도급업체 안전관리 계획,   ㉒ 가동전 점검지침,  ㉓ 사고조사 지침,  ㉔ 비상조치계획

라. 보완사항 제출기한 : 2021. 2. 3.(수)

마. 조치계획 : 용역 수행사에 통보 보완조치

바. 기타사항 : 보완사항 문서 접수가 지연되어 제출기한 연장(30일간)

붙임  공정안전보고서 보완요청 공문서 1부.  끝.

주무관	정정재		원수관리과장	01/26 최양교
협조자	주무관	이정호
시행	원수관리과-147	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 (와부읍, 도곡리 1107-3)	/
전화	02-3146-5234	/전송	02-3146-2238	/	jjjeong65@seoul.go.kr	/	부분공개(5)