	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	자동심장충격기(zoll) 고장발생 통보

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제7조(소방장비 관리운용계획수립)

나. 소방행정과-2068(2020.2.13.)호 『2020년도 자체 소방장비관리 기본 계획 알림』

2. 현장대응단 구급대에서 관리 운용 중인 자동심장충격기(zoll) 고장 발생으로 다음과 같이 통보합니다.

가. 고장발생개요

1) 장 비 명 : 자동심장충격기(zoll x series)

2) 장    소 : 강남소방서 1층 차고 내

3) 고장일시 : 2021. 01. 27.(수) 08시 45분경

4) 조치사항 : zoll 수리 업체 의뢰 신청

5) 원인 및 상태 : 원인미상 데이터 추출 불가

뷴ㅌ

붙 임 : 자동심장충격기 고장발생 보고서(구급대) 1부.  끝.
끄

	현장대응단장
담당자	김준기		진압3대장	이우신		지휘3팀장	조철수		현장대응단장	01/27 이기주
협조자
시행	현장대응단-846	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동,강남소방서)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개