	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년도 2월 중 소방용수시설 정기조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-2362(2020.5.6.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

나. 재난관리과-4040(2020.7.28.)호 『2020년 비상소화장치함 보수,철거,영구폐전 결과 알림』

2. 위와 관련 봉천119안전센터 2021년도 2월 중 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과  같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2021년 2월 중

나. 대  상 : 764개소(소화전 718, 저수조 1, 비상소화장치 45)

※  고장 및 임시폐전 소방용수시설 : 26개소(임시폐전12개소)

※  비상소화장치 점검 병행실시

다. 조사자 : 전직원(구급대원 제외)

라. 방  법 : 펌프차 및 탱크차 활용

마. 일  정 : 붙임 참조

붙임  2월 소방용수시설 조사 일정 1부.  끝.

담당자	박성일		진압3팀장	민기일		119안전센터장	01/27 구경서
협조자
시행	봉천119안전센터-340	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		/전송	02-886-0119	/		/	부분공개(5,6)