염소용기 계근대장 (취수장 01.25)

결재	주무관	정수과장
	채민수	01/27 최종인

2021년 01월25일 월요일                                                                1차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0648	539	0319		564
2		0375	566	0339		568
3		0322	565	0382		560
4		0308	568	0387		567
5		738	537	0623		537
6		0352	566	0338		566
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,341kg	6병		3,362g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,820kg			3,430kg
	자체계근	8,920kg			3,450kg
용기무게		3,341kg			3,362kg
납품수량		5,479kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		79kg			68kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021