투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제1 건조시설 가스누설경보기 검교정 및 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0170호(2021.1.27.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제1 건조시설 가스누설경보기 검교정 및 수리 승인요청 ”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제1 건조시설 가스누설경보기 검교정 및 수리

2) 요청사유 :  정기점검결과 LNG 차단장치 제어반 과부하 확인 및 검교정

3) 작업계획 :  가스누출 차단장치 제어부 및 메인보드 교체 및 가스누설경보기 검교정 6개소

4) 소요예산 : **********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(안전사고 예방 및 안정적 시설운영을 위하여 가스누설경보기 검교정 및 수리 필요 )

※ 당부사항 : 검교정 시 직원 입회, 결과에 따른 후속 조치 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	01/28 최영효
협조자
시행	운영과-1386	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2593	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)