투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제1 건조시설 전기실 수배전설비 부품 교체 및 점검 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0166호(2021.1.26.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제1 건조시설 전기실 수배전설비 부품 교체 및 점검 승인요청 ”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건     명 : 제1 건조시설 전기실 수배전설비 부품 교체 및 점검

2) 요청사유 : 고압 및 저압차단기 주요부품 고장 발생으로 차단기 운전 확인 어려움 발생

3) 교체계획 : 수배전설비 절연저항 측정 및 고장 부품 교체 등

※ 2021년 제 1 건조시설 예방정비와 연계하여 실시

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(건조시설의 안정적인 전력공급을 위하여 수배전설비 부품 교체 및 점검 필요 )

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	01/28 최영효
협조자
시행	운영과-1384	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2593	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)