코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	성동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	한파대비 공동주택 등 소방시설 안전관리 강화대책(알림)

1. 관련근거

가. 市예방과-798(‘21.1.12.)호 「한파대비 공동주택 등 소방시설 안전관리 강화대책 알림“

나. 소방재난본부장 요청사항(영상회의시 ’21.1.11.)

○「한파대비 공동주택 등 소방시설 안전관리 강화대책 추진」

다. (언론보도) 한파에 서울 곳곳 동파사고, 아파트·경찰서 물난리(연합뉴스 1.10.)

○「서울 000구 23층 규모 아파트 “옥내소화전 밸브 한파로 터져”」

2. 최근 최강 한파(영하 10℃이하 지속)으로 인한 소방시설 동파사고 방지를 위한 한파대비 공동주택 등 소방시설 안전관리 강화대책을 다음과 같이 알려드리니, 각 부서에서는 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 추진기간 : ’21.1.28.(목) ~ ’21.2.28.(일)

나. 대    상 : 공동주택 (노후아파트 포함) 113단지 676개 동

층수 용도	합계		5 ~10층	11 ~15층	16 ~20층	21 ~25층	26 ~29층	30층 이상
	단지	동
공동주택	113	676	6	22	290	206	152	0

※ 노후아파트(30년 이상) : 12단지 73개 동임.

다. 주요내용

○ (안전관리) 소방시설 동파방지 등 화재안전관리 안내 및 영상 제작

- 공동주택 소방시설 동파방지 안전관리 안내문 및 영상물(1월 중 보급)

○ (현장지도) 화재 시 인명피해 우려 노후아파트(12단지) 현지 소방안전컨설팅

- 인원 : 내근 팀장 및 각 119안전센터장 ※ 부재시 차석 可

- 소방안전관리자 및 관계인 대상 소방시설 등 안전관리 철저 지도(비대면 병행)

※ 한파특보 시 소방시설 배관, 밸브(결합부) 등 보온조치 및 화재예방 안전관리 당부

○ (홍보강화) 소방시설 동파방지 등 화재안전 기획보도 및 집중 홍보 추진

- 언론보도매체 등 활용(일간신문, 시내 전광판, 지역소식지 등) 기획 홍보

- SNS(소방관서 페이스북, 블로그, 인스타그램) 활용 화재예방 안전정보 전파

- 불나면 대피먼저 및 노후아파트 주택용 소방시설(화재경보기, 소화기) 설치 등

3. 행정사항

○ 해당 119안전센터에서는 붙임2.에 의거 ‘21년 2월 28일한 결과보고 바랍니다.

붙 임  1. 노후아파트 현황(113단지) 1부

2. 노후아파트 관계자 소방안전컨설팅 결과(서식) 1부.  끝.

	예방과장
수신자	성수119안전센터장,왕십리119안전센터장,금호119안전센터장
담당자	김민식		예방팀장	이종화		예방과장	01/28 오용규
협조자
시행	예방과-1118	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 3F(행당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화		/전송	02-2622-1679	/		/	부분공개(6)