“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북정수센터 송수관로 C열 통수계획 통보

1. 배수과-897호(’21.1.28.)와 관련입니다.

2. 2021년 1월 21(목) 발생한 강북정수센터 송수관로 C열 누수복구가 완료됨에 따라 아래와 같이 수계전환 환원조치 등 통수계획을 통보하오니,

3. 관련부서에서는 통수계획에 의거 강북정수센터 송수관로 C열 통수가 원활히 진행될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 수계전환 환원조치 협조사항 : ’21.1.28.(목) ~ 환원조치 완료시까지

○ 급수부 급수운영과 : 환원조치 기간 중 강북수계 주요 배수지 수질모니터링 시행

○ 중부, 서부, 동부, 북부 수도사업소

- 수계전환 환원조치를 위한 밸브작업 인력지원(동부,북부 수계조절요원)

- 강북C열 신설 퇴수밸브 세척작업시 현장 수질검사 지원(동부수질팀)

- 환원조치 완료시까지 각 배수지 고수위 유지(수질사고 등 비상시 대비)

- 환원조치 완료 후 각 배수지 유입 및 유량, 수질 이상유무에 대해 모니터링 시행

※ 환원조치 완료 후에도 수질사고 대비 설연휴 전까지 수질 모니터링 지속 시행

붙임 : 강북정수센터 송수관로 통수계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,급수운영과장,누수방지과장,중부수도사업소장,서부수도사업소장,동부수도사업소장,북부수도사업소장,강북아리수정수센터소장
주무관	이명준		배수과장	01/28 김근용
협조자	주무관	김지환
시행	배수과-919	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화		/전송		/		/	대시민공개