문서번호	재생정책과-1182
결재일자	2021. 1. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		광화문광장관리팀장	재생정책과장
방기환		代방기환	01/28 代김정범
협조

광화문광장 공중화장실 정화조 청소 계획

2021. 1.

도시재생실

(재생정책과)

광화문광장 공중화장실 정화조 청소 계획

광화문광장 공중화장실의 정화조를 청소하여 시설물 유지  관리에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

❍ 하수도법 시행규칙 제33조 : 정화조는 연 1회 이상 내부청소를 할 것

□ 시설현황

❍ 위    치 : 광화문광장 지하 2층(종로구 세종대로 172)

❍ 처리방식 : 접촉폭기식

❍ 평균 오수처리 용량 : 1,500인/일

❍ 정화조 용량 : 249.35㎥

- 5개조 구성(부패조 143.96㎥, 접촉폭기조 43.32㎥, 침전조 29.27㎥,

소포조 11.2㎥, 방류조 21.6㎥)

□ 청소계획

❍ 청소일자 : 2021. 2. 7.(일) 예정

❍ 청소시간 : 05:00 ~ 13:00

❍ 청소차량 : 23톤 2대(총 10회 순환 청소)

□ 행정사항

❍ 소요예산 : 3,825천원

❍ 청소업체 : 환경개발(주) ******(종로구 지정 청소업체)

❍ 예산과목 : 도시재생실 재생정책과, 도시재생의 발전기반 제고, 도시재생연구, 광화문광장 관리 운영, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임  산출기초 조사서 및 견적서 각 1부.  끝.