		강남수도사업소
CU********8*******B09***************E2800-1&
수신자		**************************************************************
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 회신

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다

2. ***님께서 수도계량기 검정의뢰한 사항에 대하여 계량기 시험결과 정상으로 판명되어 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다. 아울러 정상적인 계량기로 판명됨에 따라 수도요금은 조정되지 않음을 알려드리니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

가. 통보 내역.

관리번호	*********	수용가명	***
주 소	******************************************************
신 청 인	***	업 종	가정용(10)
기물번호	*********40	봉인번호	0
구 경	40	검정의뢰일	2021. 01.14. 19:24

나. 검정시험 결과.

검정결과	오차율(%)		평균오차율(%)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
정상	0.19	2.37	1.3	20210122	품질시험연구소

끝.

								강남수도사업소장
주무관							하태룡				요금관리팀장					허홍석					요금과장					01/28 김종필
협조자
시행			요금과-1638										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동) 강남수도사업소 요금과																/
전화		02-3146-4794							/전송			02-3146-4839					/	bdow95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)