문서번호	시설과-255
결재일자	2021. 1. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
권정수	김대영	01/28 박종수
협 조

보라매공원 CCTV 보수 결과 보고

2021.  1.

동부공원녹지사업소

(시설과)

보라매공원 CCTV 보수 결과 보고

보라매공원 내 설치된 CCTV를 보수하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 보수 개요

❍ 건    명 : 보라매공원 놀이터화장실 CCTV 보수 결과 보고

❍ 보수일시 : ‘21. 1. 28.(목)

❍ 보수사항 : 보라매공원 놀이터화장실 CCTV 영상의 간헐적인 송출 장애 발생

- 원인 : CCTV 무선장비(송·수신기) 작동 불량

❍ 보수업체 : ******************

❍ 보수내용 : CCTV 무선장비(송·수신기) 1SET 등 교체

- 송신기 1개(놀이터화장실) , 수신기 1개(남문화장실)

❍ 소요예산 : *********************

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 시설과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소 산하공원유지관리, 공공운영비

❍ 지출방법 : 일상경비지출(채주 계좌입금)

□ 행정사항

❍ 채주의 청구에 따라 정비 비용 지급(일상경비) : 채주 계좌입금

붙임  1. 산출기초조사서 및 견적서  각 1부.

2. 위치도 및 보수사진 1부.  끝.