소방특별조사 세부조사표(나산***)

1. 조사대상

대상명	*****			전화번호	*************
소 재 지	**************	대표자	개별분양	주용도	주상복합
건물구조	*************, *************				소방안전 관 리 자	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자 업무수행 적정함	특이사항 없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	소방계획서 작성 적정함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음	해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	자체점검 실시함(적정)	자체점검 일정 안내함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	예방조치사항 등 적정함	특이사항 없음
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	화기취급여부 확인함(적정)
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	지하1층 보라매스파 비상구 등 점검 실시한바 적정함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물 안전관리 적정함

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( 0 )
피난시설 등	실시( 0 )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소방시설등의 관리상태	특이사항 없음
피난시설 등	피난시설등의 관리상태	특이사항 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사 결과
전기 분야	전기안전점검 실시여부	실시함
가스 분야	가스안전점검 실시여부	실시함
기타 분야	기타 건축물 안전점검 실시

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기 정기점검 결과와 가스 정기점검 결과를 확인한다.

조사일 : 2021. 01. 28.

조사자 : ****************

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	정승원		임희택		01/28 이은와
협조	이래희