문서번호	물순환정책과-1987
결재일자	2021. 1. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질관리팀장	물순환정책과장
백현지	정병권	01/28 김재겸

-잠실 상수원 수질관리계획 연구 용역- 최종보고회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.1.

물순환정책과

(물순환안전국)

-잠실 상수원 수질관리계획 연구 용역- 최종보고회 개최결과 보고

맑고 깨끗한 상수원 확보를 위한 잠실상수원 수질관리계획(‘21~‘30) 연구 용역의 최종보고회를 비대면으로 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 잠실상수원 수질관리계획 연구용역

○ 용역기간 : 2020.5.15.~2021.1.31.(8개월)

○ 용 역 비 : 95,000천원

○ 수행업체 : 서울시립대학교 산학협력단

○ 과업내용 : 상수원보호구역에 대한 오염부하량 산정 및 세부 관리계획 수립

□ 최종보고회 개요(비대면)

○ 일    시 : 2021.1.25.(월), 14:00~16:00

○ 보고방법 : 참석자 메일로 보고자료를 송부하여 자문의견 수합 및 공유

○ 보 고 자 : 서울시립대학교 산학협력단 김현욱 책임연구원(용역수행자)

○ 참 석 자

- 내부(5명) : 물순환안전국장, 물순환정책과장, 수질관리팀장, 물연구원 수질연구과장, 강동구청 맑은환경과장

- 자문위원(3명) : *************************** ************

□ 연구결과(요약)

○ 과업범위

- 기간 : 2021년~2030년(10년)

- 위치 : 잠실상수원보호구역, 공장설립제한·승인지역(하남시, 구리시, 남양주시)

○ 오염원 및 부하량 전망

- 조사 방법 : *************************

- 주요 오염원 : *********************************************************

- 배출 부하량(BOD, T-P)

· ’21~’25년 : ***************************

· ’26~’30년 : ***************************

○ 계획지표 설정

- 1단계(’21~’25년) : ********************

- 2단계(’26~’30년) : *********************

□ 회의결과(자문의견)

참석자	자문의견
***** ******	○ 오염원 및 오염부하량 측면에서 수질오염총량관리계획 수립 연구의 오염부하량 삭감방법 등과 연동하여 살펴볼 필요가 있음 ○ 지자체의 개발압력 등으로 목표달성은 사실상 어려울 것으로 판단됨 ○ 과업의 본래 목적에 따라 공장설립과 관련된 측면에서 소규모 공장(4, 5종)의 입지를 적극 차단하여야 할 필요가 있음
***** ******	○ 배출부하량 전망 대비 계획목표량을 5~10% 저감으로 설정하는 것은 논리적으로 타당해 보이나 실현가능성에 대한 분석이 필요함 ○ 계획구역의 인구 추정 시 기존 법정계획을 우선으로 하여 검토하는 것이 필요함 ○ 개별 오염원별 관리계획을 추가로 수립하여 실효성, 추진가능성 등을 고려하고, 실무부서도 명기하여 책임성 있는 관리계획이 되도록 유인이 필요함
***** ******	○ 향후 경기도 3개시에 대한 자료도 추가하여 잠실상수원 수질관리구역의 오염부하량을 재평가 하는 것이 필요함 ○ 물관리일원화법의 통합물관리 기법을 적극 반영할 수 있도록 계획지표를 변경하여 정책을 발굴하는 것이 필요함 ○ 상수원 수질관리 정보체계 구축 시 정보의 활용도를 높이기 위해 시스템적인 개선이 필요함
서울물연구원 안재찬 과장	○ 별도 의견 없음
강동구청 소명이 주무관	○ 실시간 수질자동측정소를 상수원에 영향을 미치는 잠실수중보 상류부 지방하천 및 지천까지로 확대가 필요함

□ 향후계획

○ ’21.1.31. : 용역비 정산 및 준공처리

○ ’21.2.5. : 자문의견 반영 연구결과 한강유역환경청 제출

붙임  잠실상수원 수질관리 최종보고회 자료 1부.  끝.