문서번호	한양도성도감-965
결재일자	2021. 1. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬		이원재	01/28 안중호
협 조

설계용역 검토회의 결과보고

(전시안내센터 재설계)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 1.

문  화  본  부

(한양도성도감)

설계용역 검토회의 결과보고

(한양도성 유적전시관 전시안내센터 재설계)

「남산 회현자락 한양도성 유적전시관」전시안내센터 재설계 용역 진행에 대한 중간보고 및 검토회의 결과를 보고드림

Ⅰ		용역 현황

□ 용 역 명: 한양도성 유적전시관 전시안내센터 설계용역

□ 용역기간: 2020.11.11.~2021.3.10.(4개월)

□ 계약금액: 21,300,000원

□ 계약업체: 아리건축사사무소

□ 주요과업

- 실시설계 도서 작성

- 관련법령에 의한 심의, 인·허가 등 행정절차 이행을 위한 자료작성 등

Ⅱ		회의 개요

□ 일    시: 2021. 1. 26.(화), 17:00 ~ 18:00

□ 장    소: 서소문별관 1동 5층(한양도성도감)

□ 참 석 자

- 서울시: 한양도성도감과장, 도성관리팀장, 도성정책팀장외 2인

- 용역자: 아리건축사사무소 소장 외1

□ 회의안건

- 1차 검토회의 내용 반영한 건물배치 및 평면계획 보고

(비자나무 존치를 고려한 건물 이격거리, 기존 석축석 활용 방안 등)

- 지붕형태(경관) 검토내용 보고

Ⅲ		회의결과

- 지붕형태는 경관을 고려하여 붙임의 “1안”으로 설계진행

- 전시장 출입구는 도난방지용 셔텨설치 반영

- 전시장 내부 마감재 설계반영

- 전시장 및 시청각실 벽체길이 연장검토(벽면전시 고려)

- “장애물 없는생활환경”(BF) 인증에 대비한 검토철저

(화장실 및 전시공간 등 - 필요시 전문가 자문실시)

- 전시안내센터 외벽 및 지붕재 색상 제안(필요시 전문가 자문)

	<유적전시관 색채자문 사례>
전문가: 서울시 공공디자인증흥위원회 색채분야 ***위원 소속 및 경력: 인제대학교 교수, 사단법인 한국색채학회 회장 ※ 남산의 경관 및 한양도성과 어울리는 색채 자문(2019.9월) (유적전시관 보호각 지붕재 및 철골구조물 색채자문)

- 샤워실에 샤워헤드 2개 설치반영

※ 기타사항

· 토층전사 전시를 위한 높이와 공간 적정함

· 관리실, 전시안내실의 규모적정함

Ⅳ		행정사항

□ 설계자에 통보하여 설계에 반영토록 조치.  끝.