염소용기 계근대장 (취수장 01.26)

결재	주무관	정수과장
	채민수	01/28 代이금재

2021년 01월26일 화요일                                                                2차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0373	563	0305		565
2		737	536	0379		562
3		0645	538	0625		534
4		0378	562	0369		564
5		0370	562	0310		698
6		0630	541	0363		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,302kg	6병		3,487g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,780kg			3,570kg
	자체계근	8,880kg			3,580kg
용기무게		3,302kg			3,487kg
납품수량		5,478kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		78kg			83kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021