소방특별조사 세부조사표(명일****)

1. 조사대상                                                   조사일: 2021. 1. 29(금)

대 상 명	******			전화번호	***********
소 재 지	*************** ***********	대 표 자	각점포분양	주 용 도	판매시설
건물구조	***********************************			소방안전 관 리 자	********** ***************

2.기본조사사항

조 사 구 분	주요 조사결과	조 치 사 항
① 소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	해당사항 없음
② 소방계획서에 따른 업무 수행사항	해당사항 없음
③ 공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④ 자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	일일 자체순찰 실시함
⑤ 화재의 예방조치 등에 관한 사항	보이는소화기 적정 관리토록 지도함
⑥ 불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	튀김 점포에 K급소화기 비치토록 지도함
⑦ 다중이용업소의 안전 관리에 관한 사항	해당사항 없음
⑧ 위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시	전통시장 소방특별조사
피난시설 등	실시	전통시장 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방 시설	1. 비상소화장치(호스릴)내용물 및 관리상태 2. 시장 내 비치된 보이는 소화기 3. 각 점포내 소화기(K급소화기포함)	-적정 관리됨
피난 시설 등	개방된 공간으로 설치된 피난시설 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기시설 안전관리 상태확인	전기시설 적정 관리됨
가스 분야	가스시설 안전관리 상태확인	가스시설 적정 관리됨
기타 분야	*********등 2명에게 소방안전교육 실시함

5. 점검사진

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김호성		代김병수		01/29 고기정
협조	석창민